Перелік робіт
поточного ремонту, виконаних по ДП «Фаворит – 2» 
у січні - вересні 2021 році у будинках за адресами:

	№
 п/п
	Перелік робіт
	Адреса

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. С.Будного 30

	
	Заміна електричного вимикача в підвалі
	вул. С.Будного 30

	
	Встановлення датчика руху в 5 під’їзді
	вул. С.Будного 30

	
	Ремонт лавок
	вул. С.Будного 30

	
	Фарбування лавок
	вул. С.Будного 30

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. С.Будного 30

	
	Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій
	вул. С.Будного 30

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. С.Будного 30

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. С.Будного 30

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. С.Будного 30

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. С.Будного 30

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. С.Будного 30

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. С.Будного 30

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. С.Будного 30

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. С.Будного 30

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. С.Будного 30

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. С.Будного 30

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. С.Будного 30

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. С.Будного 30

	
	
	

	
	Періодична заміна лампочок у місцях загального користування
	вул. С.Будного 34

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. С.Будного 34

	
	Ремонт дверей виходу на дах в 1 під’їзді
	вул. С.Будного 34

	
	Штукатурка горище в 1 під’їзді
	вул. С.Будного 34

	
	Ремонт покрівлі над 1,5 під’їздом
	вул. С.Будного 34

	
	Ремонт покрівлі над кв.178,179
	вул. С.Будного 34

	
	Виготовлення та встановлення пісочниці
	вул. С.Будного 34

	
	Фарбування пісочниці
	вул. С.Будного 34

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. С.Будного 34

	
	Ремонт покрівлі над кв.36
	вул. С.Будного 34

	
	Ремонт дитячого обладнання 
	вул. С.Будного 34

	
	Ремонт системи холодного водопостачання  по кв.5
	вул. С.Будного 34

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. С.Будного 34

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. С.Будного 34

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. С.Будного 34

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. С.Будного 34

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. С.Будного 34

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. С.Будного 34

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. С.Будного 34

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. С.Будного 34

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. С.Будного 34

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. С.Будного 34

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. С.Будного 34

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. С.Будного 34

	
	
	

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Громницького 7

	
	Прибирання покрівлі
	вул. Громницького 7

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Громницького 7

	
	Ремонт сходової клітки в 3,4 під’їздах
	вул. Громницького 7

	
	Ремонт перил в 4 під’їзді
	вул. Громницького 7

	
	Ремонт системи гарячого водопостачання в 1 під’їзді
	вул. Громницького 7

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Громницького 7

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Громницького 7

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Громницького 7

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Громницького 7

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Громницького 7

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Громницького 7

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Громницького 7

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Громницького 7

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Громницького 7

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Громницького 7

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Громницького 7

	
	
	

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Лучаківського 3

	
	Ремонт каналізаційного стояка
	вул. Лучаківського 3

	
	Ремонт лавок
	вул. Лучаківського 3

	
	Ремонт системи холодного водопостачання по кв.160
	вул. Лучаківського 3

	
	Зафарбовування графіті на фасаді будинку
	вул. Лучаківського 3

	
	Ремонт покрівлі над кв. 49,50
	вул. Лучаківського 3

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Лучаківського 3

	
	Періодична заміна лампочок у місцях загального користування
	вул. Лучаківського 3

	
	Заміна електричного вимикача в підвалі
	вул. Лучаківського 3

	
	Заміна каналізаційного стояка по кв. 156
	вул. Лучаківського 3

	
	Ремонт системи гарячого водопостачання по кв.3
	вул. Лучаківського 3

	
	Ремонт водостічної труби
	вул. Лучаківського 3

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Лучаківського 3

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Лучаківського 3

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Лучаківського 3

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Лучаківського 3

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Лучаківського 3

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Лучаківського 3

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Лучаківського 3

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Лучаківського 3

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Лучаківського 3

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Лучаківського 3

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Лучаківського 3

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Лучаківського 3

	
	
	

	
	Ремонт системи центрального опалення
	вул. Лучаківського 7

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Лучаківського 7

	
	Ремонт покрівлі над кв. 49
	вул. Лучаківського 7

	
	Зафарбовування графіті на фасаді будинку
	вул. Лучаківського 7

	
	Виготовлення та встановлення пісочниці
	вул. Лучаківського 7

	
	Фарбування пісочниці
	вул. Лучаківського 7

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Лучаківського 7

	
	Ремонт каналізаційного лежака
	вул. Лучаківського 7

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Лучаківського 7

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Лучаківського 7

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Лучаківського 7

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Лучаківського 7

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Лучаківського 7

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Лучаківського 7

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Лучаківського 7

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Лучаківського 7

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Лучаківського 7

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Лучаківського 7

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Лучаківського 7

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Лучаківського 7

	
	
	

	
	Періодична заміна лампочок у місцях загального користування 
	вул. Просвіти 8

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Просвіти 8

	
	Закриття слухових вікон
	вул. Просвіти 8

	
	Ремонт системи центрального опалення
	вул. Просвіти 8

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Просвіти 8

	
	Ремонт сходової клітки в 2 під’їзді
	вул. Просвіти 8

	
	Заміна шнура електричного в підвалі
	вул. Просвіти 8

	
	Ремонт каналізаційного стояка по кв. 75,71
	вул. Просвіти 8

	
	Ремонт системи холодного водопостачання в 2 під’їзді
	вул. Просвіти 8

	
	Ремонт системи холодного водопостачання по кв.140
	вул. Просвіти 8

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Просвіти 8

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Просвіти 8

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Просвіти 8

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Просвіти 8

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Просвіти 8

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Просвіти 8

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Просвіти 8

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Просвіти 8

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Просвіти 8

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Просвіти 8

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Просвіти 8

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Просвіти 8

	
	
	

	
	Ремонт системи холодного водопостачання
	вул. Макаренка 2

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Макаренка 2

	
	Ремонт електрощитової
	вул. Макаренка 2

	
	Ремонт системи гарячого  водопостачання в 3 під’їзді
	вул. Макаренка 2

	
	Ремонт системи холодного водопостачання на 3 поверсі в 3 під’їзді
	вул. Макаренка 2

	
	Стяжка в 3 під’їзді
	вул. Макаренка 2

	
	Ремонт покрівлі над кв.46
	вул. Макаренка 2

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Макаренка 2

	
	Ремонт пісочниці
	вул. Макаренка 2

	
	Ремонт дитячого обладнання
	вул. Макаренка 2

	
	Послуги автовишки по ремонту ринв
	вул. Макаренка 2

	
	Ремонт каналізаційного стояка по кв.41
	вул. Макаренка 2

	
	Ремонт каналізаційного стояка по кв.41
	вул. Макаренка 2

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Макаренка 2

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Макаренка 2

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Макаренка 2

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Макаренка 2

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Макаренка 2

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Макаренка 2

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Макаренка 2

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Макаренка 2

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Макаренка 2

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Макаренка 2

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Макаренка 2

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Макаренка 2

	
	
	

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Макаренка 4

	
	Прибирання підвалів
	вул. Макаренка 4

	
	Ремонт вікна в 1 під’їзді
	вул. Макаренка 4

	
	Скління вікон в 1 під’їзді
	вул. Макаренка 4

	
	Ремонт ситеми центрального опалення
	вул. Макаренка 4

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Макаренка 4

	
	Встановлення датчика руху в 2 під’їзді
	вул. Макаренка 4

	
	Ремонт системи холодного водопостачання по кв. 49
	вул. Макаренка 4

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Макаренка 4

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Макаренка 4

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Макаренка 4

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Макаренка 4

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Макаренка 4

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Макаренка 4

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Макаренка 4

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Макаренка 4

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Макаренка 4

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Макаренка 4

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Макаренка 4

	
	
	

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Макаренка 5

	
	Встановлення датчика руху в 1 під’їзді
	вул. Макаренка 5

	
	Ремонт вікон
	вул. Макаренка 5

	
	Встановлення замка навісного в електрощитовій
	вул. Макаренка 5

	
	Ремонт дверей виходу на горище 1,2 під’їздів
	вул. Макаренка 5

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Макаренка 5

	
	Заміна каналізаційного стояка по кв.30,14
	вул. Макаренка 5

	
	Заміна світлодіодної лампи в електрощитовій
	вул. Макаренка 5

	
	Скління вікон 
	вул. Макаренка 5

	
	Заміна труби в рушник осушці між кв.2 та 16
	вул. Макаренка 5

	
	Ремонт сходової клітки в 2 під’їзді
	вул. Макаренка 5

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Макаренка 5

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Макаренка 5

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Макаренка 5

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Макаренка 5

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Макаренка 5

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Макаренка 5

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Макаренка 5

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Макаренка 5

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Макаренка 5

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Макаренка 5

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Макаренка 5

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Макаренка 5

	
	
	

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Макаренка 6

	
	Ремонт системи центрального опалення
	вул. Макаренка 6

	
	Встановлення датчиків руху в 1 під’їзді
	вул. Макаренка 6

	
	Прибирання підвалів
	вул. Макаренка 6

	
	Ремонт системи холодного водопостачання по кв. 82
	вул. Макаренка 6

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Макаренка 6

	
	Заміна стояка гарячого водопостачання по кв.133
	вул. Макаренка 6

	
	Заміна автоматичного вимикача  в електрощитовій
	вул. Макаренка 6

	
	Часткова заміна каналізаційного стояка по кв.204
	вул. Макаренка 6

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Макаренка 6

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Макаренка 6

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Макаренка 6

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Макаренка 6

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Макаренка 6

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Макаренка 6

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Макаренка 6

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Макаренка 6

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Макаренка 6

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Макаренка 6

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Макаренка 6

	
	
	

	
	Ремонт дверей виходу на дах
	вул. Макаренка 8

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Макаренка 8

	
	Ремонт лавок
	вул. Макаренка 8

	
	Прибирання підвалів
	вул. Макаренка 8

	
	Ремонт системи холодного водопостачання по кв. 126,85
	вул. Макаренка 8

	
	Фарбування вхідних дверей
	вул. Макаренка 8

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Макаренка 8

	
	Ремонт покрівлі над кв. 156
	вул. Макаренка 8

	
	Заміна провода електричного в підвалі
	вул. Макаренка 8

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Макаренка 8

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Макаренка 8

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Макаренка 8

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Макаренка 8

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Макаренка 8

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Макаренка 8

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Макаренка 8

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Макаренка 8

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Макаренка 8

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Макаренка 8

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Макаренка 8

	
	
	

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Ремонт системи холодного водопостачання
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Поточний ремонт внутрішніх мереж холодного водопостачання лежака у підвалі
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Періодична заміна лампочок у місцях загального користування
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Ремонт покрівлі над кв.186
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Ремонт водостічних труб
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Послуги автовишки по ремонту ринв
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. М.Кривоноса 6

	
	
	

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Ремонт системи центрального опалення по кв.95
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Послуги автовишки по чистці ринви
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Ремонт дитячого обладнання
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Періодична заміна лампочок у місцях загального користування
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Заміна автоматичного вимикача  в електрощитовій
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Н.Яремчука 36

	
	
	

	
	Ремонт покрівлі над 2 під’їздом
	вул. Н.Яремчука 37

	
	Заміна автоматичного вимикача  в електрощитовій
	вул. Н.Яремчука 37

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Н.Яремчука 37

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Н.Яремчука 37

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Н.Яремчука 37

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Н.Яремчука 37

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Н.Яремчука 37

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Н.Яремчука 37

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Н.Яремчука 37

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Н.Яремчука 37

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Н.Яремчука 37

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Н.Яремчука 37

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Н.Яремчука 37

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Н.Яремчука 37

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Н.Яремчука 37

	
	
	

	
	Фарбування павільйону під контейнера
	вул. Н.Яремчука 39

	
	Заміна автоматичного вимикача
	вул. Н.Яремчука 39

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Н.Яремчука 39

	
	Ремонт електрощитової
	вул. Н.Яремчука 39

	
	Послуги автовишки по ремонту комена
	вул. Н.Яремчука 39

	
	Заміна кабелю в душовій
	вул. Н.Яремчука 39

	
	Послуги автовишки по чистці ринв
	вул. Н.Яремчука 39

	
	Заміна електричного проводу
	вул. Н.Яремчука 39

	
	Заміна автоматичного вимикача  в електрощитовій
	вул. Н.Яремчука 39

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Н.Яремчука 39

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Н.Яремчука 39

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Н.Яремчука 39

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Н.Яремчука 39

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Н.Яремчука 39

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Н.Яремчука 39

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Н.Яремчука 39

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Н.Яремчука 39

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Н.Яремчука 39

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Н.Яремчука 39

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Н.Яремчука 39

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Н.Яремчука 39











