Перелік робіт

поточного ремонту, виконаних по ДП «Фаворит – 2»

у січні - вересні 2021 році у будинках за адресами:

| № п/п | Перелік робіт | Адреса |
| --- | --- | --- |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. С.Будного 30 |
|  | Заміна електричного вимикача в підвалі | вул. С.Будного 30 |
|  | Встановлення датчика руху в 5 під’їзді | вул. С.Будного 30 |
|  | Ремонт лавок | вул. С.Будного 30 |
|  | Фарбування лавок | вул. С.Будного 30 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. С.Будного 30 |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. С.Будного 30 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. С.Будного 30 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. С.Будного 30 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. С.Будного 30 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. С.Будного 30 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. С.Будного 30 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. С.Будного 30 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. С.Будного 30 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. С.Будного 30 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. С.Будного 30 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. С.Будного 30 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. С.Будного 30 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. С.Будного 30 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. С.Будного 34 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. С.Будного 34 |
|  | Ремонт дверей виходу на дах в 1 під’їзді | вул. С.Будного 34 |
|  | Штукатурка горище в 1 під’їзді | вул. С.Будного 34 |
|  | Ремонт покрівлі над 1,5 під’їздом | вул. С.Будного 34 |
|  | Ремонт покрівлі над кв.178,179 | вул. С.Будного 34 |
|  | Виготовлення та встановлення пісочниці | вул. С.Будного 34 |
|  | Фарбування пісочниці | вул. С.Будного 34 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. С.Будного 34 |
|  | Ремонт покрівлі над кв.36 | вул. С.Будного 34 |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. С.Будного 34 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв.5 | вул. С.Будного 34 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. С.Будного 34 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. С.Будного 34 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. С.Будного 34 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. С.Будного 34 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. С.Будного 34 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. С.Будного 34 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. С.Будного 34 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. С.Будного 34 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. С.Будного 34 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. С.Будного 34 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. С.Будного 34 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. С.Будного 34 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Громницького 7 |
|  | Прибирання покрівлі | вул. Громницького 7 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Громницького 7 |
|  | Ремонт сходової клітки в 3,4 під’їздах | вул. Громницького 7 |
|  | Ремонт перил в 4 під’їзді | вул. Громницького 7 |
|  | Ремонт системи гарячого водопостачання в 1 під’їзді | вул. Громницького 7 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Громницького 7 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Громницького 7 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Громницького 7 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Громницького 7 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Громницького 7 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Громницького 7 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Громницького 7 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Громницького 7 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Громницького 7 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Громницького 7 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Громницького 7 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Лучаківського 3 |
|  | Ремонт каналізаційного стояка | вул. Лучаківського 3 |
|  | Ремонт лавок | вул. Лучаківського 3 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв.160 | вул. Лучаківського 3 |
|  | Зафарбовування графіті на фасаді будинку | вул. Лучаківського 3 |
|  | Ремонт покрівлі над кв. 49,50 | вул. Лучаківського 3 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Лучаківського 3 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Лучаківського 3 |
|  | Заміна електричного вимикача в підвалі | вул. Лучаківського 3 |
|  | Заміна каналізаційного стояка по кв. 156 | вул. Лучаківського 3 |
|  | Ремонт системи гарячого водопостачання по кв.3 | вул. Лучаківського 3 |
|  | Ремонт водостічної труби | вул. Лучаківського 3 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Лучаківського 3 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Лучаківського 3 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Лучаківського 3 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Лучаківського 3 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Лучаківського 3 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Лучаківського 3 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Лучаківського 3 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Лучаківського 3 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Лучаківського 3 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Лучаківського 3 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Лучаківського 3 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Лучаківського 3 |
|  | Ремонт системи центрального опалення | вул. Лучаківського 7 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Лучаківського 7 |
|  | Ремонт покрівлі над кв. 49 | вул. Лучаківського 7 |
|  | Зафарбовування графіті на фасаді будинку | вул. Лучаківського 7 |
|  | Виготовлення та встановлення пісочниці | вул. Лучаківського 7 |
|  | Фарбування пісочниці | вул. Лучаківського 7 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Лучаківського 7 |
|  | Ремонт каналізаційного лежака | вул. Лучаківського 7 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Лучаківського 7 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Лучаківського 7 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Лучаківського 7 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Лучаківського 7 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Лучаківського 7 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Лучаківського 7 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Лучаківського 7 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Лучаківського 7 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Лучаківського 7 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Лучаківського 7 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Лучаківського 7 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Лучаківського 7 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Просвіти 8 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Просвіти 8 |
|  | Закриття слухових вікон | вул. Просвіти 8 |
|  | Ремонт системи центрального опалення | вул. Просвіти 8 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Просвіти 8 |
|  | Ремонт сходової клітки в 2 під’їзді | вул. Просвіти 8 |
|  | Заміна шнура електричного в підвалі | вул. Просвіти 8 |
|  | Ремонт каналізаційного стояка по кв. 75,71 | вул. Просвіти 8 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання в 2 під’їзді | вул. Просвіти 8 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв.140 | вул. Просвіти 8 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Просвіти 8 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Просвіти 8 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Просвіти 8 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Просвіти 8 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Просвіти 8 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Просвіти 8 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Просвіти 8 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Просвіти 8 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Просвіти 8 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Просвіти 8 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Просвіти 8 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Просвіти 8 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання | вул. Макаренка 2 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Макаренка 2 |
|  | Ремонт електрощитової | вул. Макаренка 2 |
|  | Ремонт системи гарячого водопостачання в 3 під’їзді | вул. Макаренка 2 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання на 3 поверсі в 3 під’їзді | вул. Макаренка 2 |
|  | Стяжка в 3 під’їзді | вул. Макаренка 2 |
|  | Ремонт покрівлі над кв.46 | вул. Макаренка 2 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Макаренка 2 |
|  | Ремонт пісочниці | вул. Макаренка 2 |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. Макаренка 2 |
|  | Послуги автовишки по ремонту ринв | вул. Макаренка 2 |
|  | Ремонт каналізаційного стояка по кв.41 | вул. Макаренка 2 |
|  | Ремонт каналізаційного стояка по кв.41 | вул. Макаренка 2 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Макаренка 2 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Макаренка 2 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Макаренка 2 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Макаренка 2 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Макаренка 2 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Макаренка 2 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Макаренка 2 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Макаренка 2 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Макаренка 2 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Макаренка 2 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Макаренка 2 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Макаренка 2 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Макаренка 4 |
|  | Прибирання підвалів | вул. Макаренка 4 |
|  | Ремонт вікна в 1 під’їзді | вул. Макаренка 4 |
|  | Скління вікон в 1 під’їзді | вул. Макаренка 4 |
|  | Ремонт ситеми центрального опалення | вул. Макаренка 4 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Макаренка 4 |
|  | Встановлення датчика руху в 2 під’їзді | вул. Макаренка 4 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв. 49 | вул. Макаренка 4 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Макаренка 4 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Макаренка 4 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Макаренка 4 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Макаренка 4 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Макаренка 4 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Макаренка 4 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Макаренка 4 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Макаренка 4 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Макаренка 4 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Макаренка 4 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Макаренка 4 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Макаренка 5 |
|  | Встановлення датчика руху в 1 під’їзді | вул. Макаренка 5 |
|  | Ремонт вікон | вул. Макаренка 5 |
|  | Встановлення замка навісного в електрощитовій | вул. Макаренка 5 |
|  | Ремонт дверей виходу на горище 1,2 під’їздів | вул. Макаренка 5 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Макаренка 5 |
|  | Заміна каналізаційного стояка по кв.30,14 | вул. Макаренка 5 |
|  | Заміна світлодіодної лампи в електрощитовій | вул. Макаренка 5 |
|  | Скління вікон | вул. Макаренка 5 |
|  | Заміна труби в рушник осушці між кв.2 та 16 | вул. Макаренка 5 |
|  | Ремонт сходової клітки в 2 під’їзді | вул. Макаренка 5 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Макаренка 5 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Макаренка 5 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Макаренка 5 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Макаренка 5 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Макаренка 5 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Макаренка 5 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Макаренка 5 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Макаренка 5 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Макаренка 5 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Макаренка 5 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Макаренка 5 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Макаренка 5 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Макаренка 6 |
|  | Ремонт системи центрального опалення | вул. Макаренка 6 |
|  | Встановлення датчиків руху в 1 під’їзді | вул. Макаренка 6 |
|  | Прибирання підвалів | вул. Макаренка 6 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв. 82 | вул. Макаренка 6 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Макаренка 6 |
|  | Заміна стояка гарячого водопостачання по кв.133 | вул. Макаренка 6 |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. Макаренка 6 |
|  | Часткова заміна каналізаційного стояка по кв.204 | вул. Макаренка 6 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Макаренка 6 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Макаренка 6 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Макаренка 6 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Макаренка 6 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Макаренка 6 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Макаренка 6 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Макаренка 6 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Макаренка 6 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Макаренка 6 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Макаренка 6 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Макаренка 6 |
|  | Ремонт дверей виходу на дах | вул. Макаренка 8 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Макаренка 8 |
|  | Ремонт лавок | вул. Макаренка 8 |
|  | Прибирання підвалів | вул. Макаренка 8 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв. 126,85 | вул. Макаренка 8 |
|  | Фарбування вхідних дверей | вул. Макаренка 8 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Макаренка 8 |
|  | Ремонт покрівлі над кв. 156 | вул. Макаренка 8 |
|  | Заміна провода електричного в підвалі | вул. Макаренка 8 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Макаренка 8 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Макаренка 8 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Макаренка 8 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Макаренка 8 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Макаренка 8 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Макаренка 8 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Макаренка 8 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Макаренка 8 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Макаренка 8 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Макаренка 8 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Макаренка 8 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Поточний ремонт внутрішніх мереж холодного водопостачання лежака у підвалі | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Ремонт покрівлі над кв.186 | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Ремонт водостічних труб | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Послуги автовишки по ремонту ринв | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Ремонт системи центрального опалення по кв.95 | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Послуги автовишки по чистці ринви | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Ремонт покрівлі над 2 під’їздом | вул. Н.Яремчука 37 |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. Н.Яремчука 37 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Н.Яремчука 37 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Н.Яремчука 37 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Н.Яремчука 37 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 37 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Н.Яремчука 37 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Н.Яремчука 37 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Н.Яремчука 37 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Н.Яремчука 37 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Н.Яремчука 37 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Н.Яремчука 37 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 37 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Н.Яремчука 37 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Н.Яремчука 37 |
|  | Фарбування павільйону під контейнера | вул. Н.Яремчука 39 |
|  | Заміна автоматичного вимикача | вул. Н.Яремчука 39 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Н.Яремчука 39 |
|  | Ремонт електрощитової | вул. Н.Яремчука 39 |
|  | Послуги автовишки по ремонту комена | вул. Н.Яремчука 39 |
|  | Заміна кабелю в душовій | вул. Н.Яремчука 39 |
|  | Послуги автовишки по чистці ринв | вул. Н.Яремчука 39 |
|  | Заміна електричного проводу | вул. Н.Яремчука 39 |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. Н.Яремчука 39 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Н.Яремчука 39 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Н.Яремчука 39 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 39 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Н.Яремчука 39 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Н.Яремчука 39 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Н.Яремчука 39 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Н.Яремчука 39 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Н.Яремчука 39 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Н.Яремчука 39 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 39 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Н.Яремчука 39 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Н.Яремчука 39 |