Перелік робіт
поточного ремонту, виконаних по ДП «Фаворит – 3» 
за 9 місяців 2021 році у будинках за адресами:

	№ 
[bookmark: _GoBack]п/п
	Перелік робіт
	Адреса

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Бережанська 3

	
	Ремонт каналізаційного стояка по кв. 50
	вул. Бережанська 3

	
	Забивання дверей комірок
	вул. Бережанська 3

	
	Ремонт лавок
	вул. Бережанська 3

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Бережанська 3

	
	Часткова заміна каналізаційного стояка в 1 під’їзді
	вул. Бережанська 3

	
	Встановлення кранів в підвальному приміщенні 3 під’їзду
	вул. Бережанська 3

	
	Періодична заміна лампочок у місцях загального користування
	вул. Бережанська 3

	
	Замурування отворів по кв.46
	вул. Бережанська 3

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Бережанська 3

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Бережанська 3

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Бережанська 3

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Бережанська 3

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Бережанська 3

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Бережанська 3

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Бережанська 3

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Бережанська 3

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Бережанська 3

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Бережанська 3

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Бережанська 3

	
	
	

	
	Періодична заміна лампочок у місцях загального користування
	вул. Бережанська 5

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Бережанська 5

	
	Ремонт системи центрального опалення
	вул. Бережанська 5

	
	Встановлення однофазного лічильника
	вул. Бережанська 5

	
	Ремонт входу в підвал 1 під’їзду
	вул. Бережанська 5

	
	Забивання дверей комірок
	вул. Бережанська 5

	
	Прибирання покрівлі
	вул. Бережанська 5

	
	Послуги автовишки по зрізці дерев
	вул. Бережанська 5

	
	Ремонт покрівлі над кв.43,44,45,74
	вул. Бережанська 5

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Бережанська 5

	
	Часткова заміна каналізаційного стояка в 1 під’їзді
	вул. Бережанська 5

	
	Ремонт системи холодного водопостачання ( заміна крана американка)
	вул. Бережанська 5

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Бережанська 5

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Бережанська 5

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Бережанська 5

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Бережанська 5

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Бережанська 5

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Бережанська 5

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Бережанська 5

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Бережанська 5

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Бережанська 5

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Бережанська 5

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Бережанська 5

	
	
	

	
	Періодична заміна лампочок у місцях загального користування
	вул. Бережанська 7

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Бережанська 7

	
	Періодична заміна лампочок у місцях загального користування
	вул. Бережанська 7

	
	Заміна світлодіодної лампи в 1 під’їзді
	вул. Бережанська 7

	
	Забивання дверей комірок
	вул. Бережанська 7

	
	Прибирання покрівлі
	вул. Бережанська 7

	
	Послуги автовишки по підрізці дерев
	вул. Бережанська 7

	
	Порізка дерев
	вул. Бережанська 7

	
	Зафарбовування графіті
	вул. Бережанська 7

	
	Встановлення електричного вимикача в електрощитовій
	вул. Бережанська 7

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Бережанська 7

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Бережанська 7

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Бережанська 7

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Бережанська 7

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Бережанська 7

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Бережанська 7

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Бережанська 7

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Бережанська 7

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Бережанська 7

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Бережанська 7

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Бережанська 7

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Бережанська 7

	
	
	

	
	Навішування замка навісного в кладочці двірника
	вул. Виговського 8

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Виговського 8

	
	Ремонт покрівлі над кв.20
	вул. Виговського 8

	
	Ремонт системи холодного водопостачання по кв.3
	вул. Виговського 8

	
	Ремонт лівневого стоку в 2 під’їзді
	вул. Виговського 8

	
	Порізка дерев
	вул. Виговського 8

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Виговського 8

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Виговського 8

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Виговського 8

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Виговського 8

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Виговського 8

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Виговського 8

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Виговського 8

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Виговського 8

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Виговського 8

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Виговського 8

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Виговського 8

	
	
	

	
	Ремонт покрівлі в 2 під’їзді
	вул. Виговського 10

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Виговського 10

	
	Заміна однофазного лічильника
	вул. Виговського 10

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Виговського 10

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Виговського 10

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Виговського 10

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Виговського 10

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Виговського 10

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Виговського 10

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Виговського 10

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Виговського 10

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Виговського 10

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Виговського 10

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Виговського 10

	
	
	

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Виговського 12

	
	Заміна однофазного лічильника
	вул. Виговського 12

	
	Порізка дерев
	вул. Виговського 12

	
	Ремонт дитячого обладнання
	вул. Виговського 12

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Виговського 12

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Виговського 12

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Виговського 12

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Виговського 12

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Виговського 12

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Виговського 12

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Виговського 12

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Виговського 12

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Виговського 12

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Виговського 12

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Виговського 12

	
	
	

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Виговського 13

	
	Заміна однофазного лічильника
	вул. Виговського 13

	
	Ремонт примикання козирків в 3,4 під’їздах
	вул. Виговського 13

	
	Ремонт покрівлі над кв.25
	вул. Виговського 13

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Виговського 13

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Виговського 13

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Виговського 13

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Виговського 13

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Виговського 13

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Виговського 13

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Виговського 13

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Виговського 13

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Виговського 13

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Виговського 13

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Виговського 13

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Виговського 13

	
	
	

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Ремонт лавок
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	
	

	
	Ремонт системи центрального опалення в 2 під’їзді
	вул. Дружби 1

	
	Ремонт електрощитової
	вул. Дружби 1

	
	Навішування замка навісного в електрощитовій
	вул. Дружби 1

	
	Встановлення датчика руху
	вул. Дружби 1

	
	Заміна світлодіодної лампи та електричного провода  в 1 під’їзді
	вул. Дружби 1

	
	Послуги автовишки по знятті бурульок
	вул. Дружби 1

	
	Послуги автовишки по чистці ринв
	вул. Дружби 1

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Дружби 1

	
	Встановлення датчика руху в 1 під’їзді
	вул. Дружби 1

	
	Ремонт покрівлі по кв. 35,37
	вул. Дружби 1

	
	Ремонт лавок
	вул. Дружби 1

	
	Ремонт системи центрального опалення по кв. 47
	вул. Дружби 1

	
	Зафарбовування графіті
	вул. Дружби 1

	
	Часткова заміна каналізаційного стояка по кв.9,10
	вул. Дружби 1

	
	Замурування отворів 
	вул. Дружби 1

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Дружби 1

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Дружби 1

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Дружби 1

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Дружби 1

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Дружби 1

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Дружби 1

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Дружби 1

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Дружби 1

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Дружби 1

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Дружби 1

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Дружби 1

	
	
	

	
	Ремонт дитячого обладнання та лавок
	вул. Дружби 3

	
	Послуги автовишки по знятті бурульок
	вул. Дружби 3

	
	Послуги автовишки по чистці ринв
	вул. Дружби 3

	
	Послуги автовишки по встановленні громовідведення
	вул. Дружби 3

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Дружби 3

	
	Ремонт системи холодного водопостачання (заміна кранів американка)
	вул. Дружби 3

	
	Послуги автовишки по зрізці дерева
	вул. Дружби 3

	
	Зафарбовування графіті
	вул. Дружби 3

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Дружби 3

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Дружби 3

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Дружби 3

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Дружби 3

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Дружби 3

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Дружби 3

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Дружби 3

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Дружби 3

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Дружби 3

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Дружби 3

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Дружби 3

	
	
	

	
	Послуги автовишки по знятті бурульок
	вул. Дружби 7

	
	Послуги автовишки по чистці ринв
	вул. Дружби 7

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Дружби 7

	
	Ремонт замка в 3 під’їзді
	вул. Дружби 7

	
	Ремонт лавок
	вул. Дружби 7

	
	Послуги автовишки по ремонту покрівлі
	вул. Дружби 7

	
	Ремонт покрівлі в 3 під’їзді
	вул. Дружби 7

	
	Зафарбовування графіті
	вул. Дружби 7

	
	Кріплення рушникосушки  по кв.71
	вул. Дружби 7

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Дружби 7

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Дружби 7

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Дружби 7

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Дружби 7

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Дружби 7

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Дружби 7

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Дружби 7

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Дружби 7

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Дружби 7

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Дружби 7

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Дружби 7

	
	
	

	
	Ремонт системи центрального опалення
	вул. Дружби 9

	
	Послуги автовишки по знятті бурульок
	вул. Дружби 9

	
	Послуги автовишки по чистці ринв
	вул. Дружби 9

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Дружби 9

	
	Ремонт системи центрального опалення в 5 під’їзді
	вул. Дружби 9

	
	Ремонт системи центрального опалення по кв.15
	вул. Дружби 9

	
	Встановлення датчика руху в 2 під’їзді
	вул. Дружби 9

	
	Заміна світлодіодної лампи в 2 під’їзді
	вул. Дружби 9

	
	Ремонт стіни на 2 поверсі в 5 під’їзді
	вул. Дружби 9

	
	Зафарбовування графіті
	вул. Дружби 9

	
	Замурування отворів
	вул. Дружби 9

	
	Ремонт витяжки по кв.55
	вул. Дружби 9

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Дружби 9

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Дружби 9

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Дружби 9

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Дружби 9

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Дружби 9

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Дружби 9

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Дружби 9

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Дружби 9

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Дружби 9

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Дружби 9

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Дружби 9

	
	
	

	
	Ремонт дитячого обладнання та лавок
	вул. Миру 1а

	
	Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій
	вул. Миру 1а

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Миру 1а

	
	Ремонт системи центрального опалення по кв. 90
	вул. Миру 1а

	
	Ремонт покрівлі над кв.38,17
	вул. Миру 1а

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Миру 1а

	
	Встановлення датчика руху в 2 під’їзді
	вул. Миру 1а

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Миру 1а

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Миру 1а

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Миру 1а

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Миру 1а

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Миру 1а

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Миру 1а

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Миру 1а

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Миру 1а

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Миру 1а

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Миру 1а

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Миру 1а

	
	
	

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Миру 2а

	
	Ремонт лавок
	вул. Миру 2а

	
	Послуги автовишки по ремонту ринв
	вул. Миру 2а

	
	Послуги автовишки по заміні шифера
	вул. Миру 2а

	
	Ремонт каналізаційної системи в підвалі
	вул. Миру 2а

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Миру 2а

	
	Послуги автовишки по відновленню примикання парапетів
	вул. Миру 2а

	
	Ремонт сходової клітки в 4 під’їзді
	вул. Миру 2а

	
	Ремонт покрівлі
	вул. Миру 2а

	
	Ремонт системи холодного водопостачання в 4 під’їзді
	вул. Миру 2а

	
	Ремонт покрівлі над кв.18
	вул. Миру 2а

	
	Очищення горище від помету
	вул. Миру 2а

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Миру 2а

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Миру 2а

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Миру 2а

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Миру 2а

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Миру 2а

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Миру 2а

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Миру 2а

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Миру 2а

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Миру 2а

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Миру 2а

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Миру 2а

	
	
	

	
	Ремонт системи центрального опалення
	вул. Миру 3а

	
	Послуги автовишки по зрізці дерев
	вул. Миру 3а

	
	Заміна труб холодного водопостачання по кв. 52,55,58,61,64
	вул. Миру 3а

	
	Ремонт системи центрального опалення по кв.62
	вул. Миру 3а

	
	Заміна автоматичних вимикачів в електрощитовій
	вул. Миру 3а

	
	Ремонт системи центрального опалення  (заміна кранів шарових)
	вул. Миру 3а

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Миру 3а

	
	Порізка дерев
	вул. Миру 3а

	
	Ремонт системи центрального опалення по кв.39
	вул. Миру 3а

	
	Періодична заміна лампочок у місцях загального користування
	вул. Миру 3а

	
	Поточний ремонт освітлення (встановлення світильників) у 4 під’їзді
	вул. Миру 3а

	
	Ремонт гойдалок
	вул. Миру 3а

	
	Фарбування дитячого майданчика,лавок
	вул. Миру 3а

	
	Зрізка винограду
	вул. Миру 3а

	
	Послуги автовишки по чистці ринв
	вул. Миру 3а

	
	Послуги автовишки по зрізці винограду
	вул. Миру 3а

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Миру 3а

	
	Ремонт покрівлі над кв.100
	вул. Миру 3а

	
	Ремонт вентиляційного люка
	вул. Миру 3а

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Миру 3а

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Миру 3а

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Миру 3а

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Миру 3а

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Миру 3а

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Миру 3а

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Миру 3а

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Миру 3а

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Миру 3а

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Миру 3а

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Миру 3а

	
	
	

	
	Ремонт системи гарячого водопостачання по кв.52 (заміна автоматичного розповітрювача)
	вул. Миру 4а

	
	Навішування замка навісного в підвалі
	вул. Миру 4а

	
	Ремонт системи центрального опалення на технічному поверсі
	вул. Миру 4а

	
	Ремонт системи центрального опалення
	вул. Миру 4а

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Миру 4а

	
	Заміна автоматичних вимикачів в електрощитовій
	вул. Миру 4а

	
	Фарбування дитячого обладнання
	вул. Миру 4а

	
	Встановлення автоматичних розповітрювачів по кв.49
	вул. Миру 4а

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Миру 4а

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Миру 4а

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Миру 4а

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Миру 4а

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Миру 4а

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Миру 4а

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Миру 4а

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Миру 4а

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Миру 4а

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Миру 4а

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Миру 4а

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Миру 4а

	
	
	

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Кривоноса 3

	
	Порізка дерев
	вул. Кривоноса 3

	
	Заміна однофазного лічильника
	вул. Кривоноса 3

	
	Ремонт системи центрального опалення по кв.85,80
	вул. Кривоноса 3

	
	Забивання дверей комірок
	вул. Кривоноса 3

	
	Послуги автовишки по підрізці дерев
	вул. Кривоноса 3

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Кривоноса 3

	
	Ремонт дитячого обладнання
	вул. Кривоноса 3

	
	Встановлення датчиків руху в 2,3 під’їздах
	вул. Кривоноса 3

	
	Навішування замка навісного
	вул. Кривоноса 3

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Кривоноса 3

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Кривоноса 3

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Кривоноса 3

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Кривоноса 3

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Кривоноса 3

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Кривоноса 3

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Кривоноса 3

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Кривоноса 3

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Кривоноса 3

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Кривоноса 3

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Кривоноса 3

	
	
	

	
	Ремонт дитячого обладнання та лавок
	вул. Кривоноса 7

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Кривоноса 7

	
	Забивання дверей комірок
	вул. Кривоноса 7

	
	Послуги автовишки по подачі матеріалів
	вул. Кривоноса 7

	
	Зафарбовування графіті
	вул. Кривоноса 7

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Кривоноса 7

	
	Ремонт лавок
	вул. Кривоноса 7

	
	Встановлення датчика руху та світильника в 4 під’їзді
	вул. Кривоноса 7

	
	Ремонт водопроводу по кв.85
	вул. Кривоноса 7

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Кривоноса 7

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Кривоноса 7

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Кривоноса 7

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Кривоноса 7

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Кривоноса 7

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Кривоноса 7

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Кривоноса 7

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Кривоноса 7

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Кривоноса 7

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Кривоноса 7

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Кривоноса 7

	
	
	

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Кривоноса 9

	
	Заміна однофазних лічильників
	вул. Кривоноса 9

	
	Періодична заміна лампочок у місцях загального користування
	вул. Кривоноса 9

	
	Ремонт покрівлі над кв.77
	вул. Кривоноса 9

	
	Ремонт каналізаційного стояка (часткова заміна труб)
	вул. Кривоноса 9

	
	Забивання дверей комірок
	вул. Кривоноса 9

	
	Заміна каналізаційного стояка по кв.63
	вул. Кривоноса 9

	
	Замурування отворів по кв.46
	вул. Кривоноса 9

	
	Зафарбовування графіті
	вул. Кривоноса 9

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Кривоноса 9

	
	Ремонт лавок
	вул. Кривоноса 9

	
	Пломбування/розпломбування вузла обліку та його частин
	вул. Кривоноса 9

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Кривоноса 9

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Кривоноса 9

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Кривоноса 9

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Кривоноса 9

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Кривоноса 9

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Кривоноса 9

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Кривоноса 9

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Кривоноса 9

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Кривоноса 9

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Кривоноса 9

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Кривоноса 9

	
	
	

	
	Заміна електричного вимикача при вході в 4 під’їзд
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	Ремонт стіни 3 під’їзду
	вул. Кривоноса 11

	
	Послуги автовишки по зрізці дерев
	вул. Кривоноса 11

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Кривоноса 11

	
	Порізка дерев
	вул. Кривоноса 11

	
	Ремонт системи холодного водопостачання та каналізації по кв.23
	вул. Кривоноса 11

	
	Ремонт покрівлі над кв.18
	вул. Кривоноса 11

	
	Зафарбовування графіті
	вул. Кривоноса 11

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Кривоноса 11

	
	Встановлення датчика руху в тамборі 3 під’їзду
	вул. Кривоноса 11

	
	Скління вікон в 5 під’їзді
	вул. Кривоноса 11

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Кривоноса 11

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Кривоноса 11

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Кривоноса 11

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Кривоноса 11

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Кривоноса 11

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Кривоноса 11

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Кривоноса 11

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Кривоноса 11

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Кривоноса 11

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Кривоноса 11

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Кривоноса 11

	
	
	

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Кривоноса 12

	
	Заміна світлодіодної лампи
	вул. Кривоноса 12

	
	Встановлення датчика руху на 9 поверсі
	вул. Кривоноса 12

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Кривоноса 12

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Кривоноса 12

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання 
	вул. Кривоноса 12

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Кривоноса 12

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Кривоноса 12

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Кривоноса 12

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Кривоноса 12

	
	
	

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Кривоноса 14

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Кривоноса 14

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Кривоноса 14

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Кривоноса 14

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Кривоноса 14

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Кривоноса 14

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Кривоноса 14

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Кривоноса 14

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Кривоноса 14

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Кривоноса 14

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Кривоноса 14

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Кривоноса 14

	
	
	

	
	
	

	
	Послуги автовишки по ремонту ринв
	вул. Петриківська 16

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Петриківська 16

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Петриківська 16

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Петриківська 16

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання 
	вул. Петриківська 16

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Петриківська 16

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Петриківська 16

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Петриківська 16

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Петриківська 16

	
	
	

	
	Прибирання покрівлі від будівельного сміття
	вул. Петриківська 18

	
	Ремонт покрівлі над кв.19,30
	вул. Петриківська 18

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Петриківська 18

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Петриківська 18

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Петриківська 18

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Петриківська 18

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Петриківська 18

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Петриківська 18

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Петриківська 18

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Петриківська 18

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Петриківська 18

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Петриківська 18

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Петриківська 18

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Петриківська 18

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Петриківська 18

	
	
	

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Петриківська 25

	
	Ремонт системи центрального опалення по кв.29
	вул. Петриківська 25

	
	Періодична заміна лампочок у місцях загального користування
	вул. Петриківська 25

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Петриківська 25

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Петриківська 25

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Петриківська 25

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Петриківська 25

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Петриківська 25

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Петриківська 25

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Петриківська 25

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Петриківська 25

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Петриківська 25

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Петриківська 25

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Петриківська 25

	
	
	

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Петриківська 25а

	
	Періодична заміна лампочок у місцях загального користування
	вул. Петриківська 25а

	
	Ремонт системи холодного водопостачання (заміна згону)
	вул. Петриківська 25а

	
	Ремонт сходової клітки
	вул. Петриківська 25а

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Петриківська 25а

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Петриківська 25а

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Петриківська 25а

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Петриківська 25а

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Петриківська 25а

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Петриківська 25а

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Петриківська 25а

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Петриківська 25а

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Петриківська 25а

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Петриківська 25а

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Петриківська 25а

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Петриківська 25а

	
	
	

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Тролейбусна 2

	
	Заміна однофазного лічильника
	вул. Тролейбусна 2

	
	Встановлення датчика руху в 1 під’їзді
	вул. Тролейбусна 2

	
	Заміна електричних вимикачів в підвалі
	вул. Тролейбусна 2

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Тролейбусна 2

	
	Ремонт системи центрального опалення по кв.1
	вул. Тролейбусна 2

	
	Ремонт покрівлі над кв.9,10
	вул. Тролейбусна 2

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Тролейбусна 2

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Тролейбусна 2

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Тролейбусна 2

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Тролейбусна 2

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Тролейбусна 2

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Тролейбусна 2

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Тролейбусна 2

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Тролейбусна 2

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Тролейбусна 2

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Тролейбусна 2

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Тролейбусна 2

	
	
	

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
	вул. Тролейбусна 2а

	
	Заміна однофазного лічильника
	вул. Тролейбусна 2а

	
	Часткова заміна труби холодного водопостачання в 4 під’їзді
	вул. Тролейбусна 2а

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Тролейбусна 2а

	
	Замурування отворів в 4 під’їзді
	вул. Тролейбусна 2а

	
	Ремонт покрівлі над кв.38
	вул. Тролейбусна 2а

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Тролейбусна 2а

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Тролейбусна 2а

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Тролейбусна 2а

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Тролейбусна 2а

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Тролейбусна 2а

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Тролейбусна 2а

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Тролейбусна 2а

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Тролейбусна 2а

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Тролейбусна 2а

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Тролейбусна 2а

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Тролейбусна 2а

	
	
	

	
	Розвезення піску для посипання тротуарів
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	Зафарбовування графіті
	вул. Карпенка 20
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	вул. Карпенка 20

	
	Періодична заміна лампочок у місцях загального користування
	вул. Карпенка 20

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Карпенка 20

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Карпенка 20

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Карпенка 20

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Карпенка 20

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Карпенка 20

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Карпенка 20

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Карпенка 20

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Карпенка 20

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Карпенка 20
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