Перелік робіт

поточного ремонту, виконаних по ДП «Фаворит – 3»

за 9 місяців 2021 році у будинках за адресами:

| № п/п | Перелік робіт | Адреса |
| --- | --- | --- |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Бережанська 3 |
|  | Ремонт каналізаційного стояка по кв. 50 | вул. Бережанська 3 |
|  | Забивання дверей комірок | вул. Бережанська 3 |
|  | Ремонт лавок | вул. Бережанська 3 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Бережанська 3 |
|  | Часткова заміна каналізаційного стояка в 1 під’їзді | вул. Бережанська 3 |
|  | Встановлення кранів в підвальному приміщенні 3 під’їзду | вул. Бережанська 3 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Бережанська 3 |
|  | Замурування отворів по кв.46 | вул. Бережанська 3 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Бережанська 3 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Бережанська 3 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Бережанська 3 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Бережанська 3 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Бережанська 3 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Бережанська 3 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Бережанська 3 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Бережанська 3 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Бережанська 3 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Бережанська 3 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Бережанська 3 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Бережанська 5 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Бережанська 5 |
|  | Ремонт системи центрального опалення | вул. Бережанська 5 |
|  | Встановлення однофазного лічильника | вул. Бережанська 5 |
|  | Ремонт входу в підвал 1 під’їзду | вул. Бережанська 5 |
|  | Забивання дверей комірок | вул. Бережанська 5 |
|  | Прибирання покрівлі | вул. Бережанська 5 |
|  | Послуги автовишки по зрізці дерев | вул. Бережанська 5 |
|  | Ремонт покрівлі над кв.43,44,45,74 | вул. Бережанська 5 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Бережанська 5 |
|  | Часткова заміна каналізаційного стояка в 1 під’їзді | вул. Бережанська 5 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання ( заміна крана американка) | вул. Бережанська 5 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Бережанська 5 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Бережанська 5 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Бережанська 5 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Бережанська 5 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Бережанська 5 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Бережанська 5 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Бережанська 5 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Бережанська 5 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Бережанська 5 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Бережанська 5 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Бережанська 5 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Бережанська 7 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Бережанська 7 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Бережанська 7 |
|  | Заміна світлодіодної лампи в 1 під’їзді | вул. Бережанська 7 |
|  | Забивання дверей комірок | вул. Бережанська 7 |
|  | Прибирання покрівлі | вул. Бережанська 7 |
|  | Послуги автовишки по підрізці дерев | вул. Бережанська 7 |
|  | Порізка дерев | вул. Бережанська 7 |
|  | Зафарбовування графіті | вул. Бережанська 7 |
|  | Встановлення електричного вимикача в електрощитовій | вул. Бережанська 7 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Бережанська 7 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Бережанська 7 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Бережанська 7 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Бережанська 7 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Бережанська 7 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Бережанська 7 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Бережанська 7 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Бережанська 7 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Бережанська 7 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Бережанська 7 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Бережанська 7 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Бережанська 7 |
|  | Навішування замка навісного в кладочці двірника | вул. Виговського 8 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Виговського 8 |
|  | Ремонт покрівлі над кв.20 | вул. Виговського 8 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв.3 | вул. Виговського 8 |
|  | Ремонт лівневого стоку в 2 під’їзді | вул. Виговського 8 |
|  | Порізка дерев | вул. Виговського 8 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Виговського 8 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Виговського 8 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Виговського 8 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Виговського 8 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Виговського 8 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Виговського 8 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Виговського 8 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Виговського 8 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Виговського 8 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Виговського 8 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Виговського 8 |
|  | Ремонт покрівлі в 2 під’їзді | вул. Виговського 10 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Виговського 10 |
|  | Заміна однофазного лічильника | вул. Виговського 10 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Виговського 10 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Виговського 10 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Виговського 10 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Виговського 10 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Виговського 10 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Виговського 10 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Виговського 10 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Виговського 10 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Виговського 10 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Виговського 10 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Виговського 10 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Виговського 12 |
|  | Заміна однофазного лічильника | вул. Виговського 12 |
|  | Порізка дерев | вул. Виговського 12 |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. Виговського 12 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Виговського 12 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Виговського 12 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Виговського 12 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Виговського 12 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Виговського 12 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Виговського 12 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Виговського 12 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Виговського 12 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Виговського 12 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Виговського 12 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Виговського 12 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Виговського 13 |
|  | Заміна однофазного лічильника | вул. Виговського 13 |
|  | Ремонт примикання козирків в 3,4 під’їздах | вул. Виговського 13 |
|  | Ремонт покрівлі над кв.25 | вул. Виговського 13 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Виговського 13 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Виговського 13 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Виговського 13 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Виговського 13 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Виговського 13 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Виговського 13 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Виговського 13 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Виговського 13 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Виговського 13 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Виговського 13 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Виговського 13 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Виговського 13 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Ремонт лавок | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Ремонт системи центрального опалення в 2 під’їзді | вул. Дружби 1 |
|  | Ремонт електрощитової | вул. Дружби 1 |
|  | Навішування замка навісного в електрощитовій | вул. Дружби 1 |
|  | Встановлення датчика руху | вул. Дружби 1 |
|  | Заміна світлодіодної лампи та електричного провода в 1 під’їзді | вул. Дружби 1 |
|  | Послуги автовишки по знятті бурульок | вул. Дружби 1 |
|  | Послуги автовишки по чистці ринв | вул. Дружби 1 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Дружби 1 |
|  | Встановлення датчика руху в 1 під’їзді | вул. Дружби 1 |
|  | Ремонт покрівлі по кв. 35,37 | вул. Дружби 1 |
|  | Ремонт лавок | вул. Дружби 1 |
|  | Ремонт системи центрального опалення по кв. 47 | вул. Дружби 1 |
|  | Зафарбовування графіті | вул. Дружби 1 |
|  | Часткова заміна каналізаційного стояка по кв.9,10 | вул. Дружби 1 |
|  | Замурування отворів | вул. Дружби 1 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Дружби 1 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Дружби 1 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Дружби 1 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Дружби 1 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Дружби 1 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Дружби 1 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Дружби 1 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Дружби 1 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Дружби 1 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Дружби 1 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Дружби 1 |
|  | Ремонт дитячого обладнання та лавок | вул. Дружби 3 |
|  | Послуги автовишки по знятті бурульок | вул. Дружби 3 |
|  | Послуги автовишки по чистці ринв | вул. Дружби 3 |
|  | Послуги автовишки по встановленні громовідведення | вул. Дружби 3 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Дружби 3 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання (заміна кранів американка) | вул. Дружби 3 |
|  | Послуги автовишки по зрізці дерева | вул. Дружби 3 |
|  | Зафарбовування графіті | вул. Дружби 3 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Дружби 3 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Дружби 3 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Дружби 3 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Дружби 3 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Дружби 3 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Дружби 3 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Дружби 3 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Дружби 3 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Дружби 3 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Дружби 3 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Дружби 3 |
|  | Послуги автовишки по знятті бурульок | вул. Дружби 7 |
|  | Послуги автовишки по чистці ринв | вул. Дружби 7 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Дружби 7 |
|  | Ремонт замка в 3 під’їзді | вул. Дружби 7 |
|  | Ремонт лавок | вул. Дружби 7 |
|  | Послуги автовишки по ремонту покрівлі | вул. Дружби 7 |
|  | Ремонт покрівлі в 3 під’їзді | вул. Дружби 7 |
|  | Зафарбовування графіті | вул. Дружби 7 |
|  | Кріплення рушникосушки по кв.71 | вул. Дружби 7 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Дружби 7 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Дружби 7 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Дружби 7 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Дружби 7 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Дружби 7 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Дружби 7 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Дружби 7 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Дружби 7 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Дружби 7 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Дружби 7 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Дружби 7 |
|  | Ремонт системи центрального опалення | вул. Дружби 9 |
|  | Послуги автовишки по знятті бурульок | вул. Дружби 9 |
|  | Послуги автовишки по чистці ринв | вул. Дружби 9 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Дружби 9 |
|  | Ремонт системи центрального опалення в 5 під’їзді | вул. Дружби 9 |
|  | Ремонт системи центрального опалення по кв.15 | вул. Дружби 9 |
|  | Встановлення датчика руху в 2 під’їзді | вул. Дружби 9 |
|  | Заміна світлодіодної лампи в 2 під’їзді | вул. Дружби 9 |
|  | Ремонт стіни на 2 поверсі в 5 під’їзді | вул. Дружби 9 |
|  | Зафарбовування графіті | вул. Дружби 9 |
|  | Замурування отворів | вул. Дружби 9 |
|  | Ремонт витяжки по кв.55 | вул. Дружби 9 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Дружби 9 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Дружби 9 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Дружби 9 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Дружби 9 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Дружби 9 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Дружби 9 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Дружби 9 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Дружби 9 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Дружби 9 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Дружби 9 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Дружби 9 |
|  | Ремонт дитячого обладнання та лавок | вул. Миру 1а |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. Миру 1а |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Миру 1а |
|  | Ремонт системи центрального опалення по кв. 90 | вул. Миру 1а |
|  | Ремонт покрівлі над кв.38,17 | вул. Миру 1а |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Миру 1а |
|  | Встановлення датчика руху в 2 під’їзді | вул. Миру 1а |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Миру 1а |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Миру 1а |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Миру 1а |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Миру 1а |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Миру 1а |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Миру 1а |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Миру 1а |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Миру 1а |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Миру 1а |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Миру 1а |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Миру 1а |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Миру 2а |
|  | Ремонт лавок | вул. Миру 2а |
|  | Послуги автовишки по ремонту ринв | вул. Миру 2а |
|  | Послуги автовишки по заміні шифера | вул. Миру 2а |
|  | Ремонт каналізаційної системи в підвалі | вул. Миру 2а |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Миру 2а |
|  | Послуги автовишки по відновленню примикання парапетів | вул. Миру 2а |
|  | Ремонт сходової клітки в 4 під’їзді | вул. Миру 2а |
|  | Ремонт покрівлі | вул. Миру 2а |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання в 4 під’їзді | вул. Миру 2а |
|  | Ремонт покрівлі над кв.18 | вул. Миру 2а |
|  | Очищення горище від помету | вул. Миру 2а |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Миру 2а |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Миру 2а |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Миру 2а |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Миру 2а |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Миру 2а |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Миру 2а |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Миру 2а |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Миру 2а |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Миру 2а |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Миру 2а |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Миру 2а |
|  | Ремонт системи центрального опалення | вул. Миру 3а |
|  | Послуги автовишки по зрізці дерев | вул. Миру 3а |
|  | Заміна труб холодного водопостачання по кв. 52,55,58,61,64 | вул. Миру 3а |
|  | Ремонт системи центрального опалення по кв.62 | вул. Миру 3а |
|  | Заміна автоматичних вимикачів в електрощитовій | вул. Миру 3а |
|  | Ремонт системи центрального опалення (заміна кранів шарових) | вул. Миру 3а |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Миру 3а |
|  | Порізка дерев | вул. Миру 3а |
|  | Ремонт системи центрального опалення по кв.39 | вул. Миру 3а |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Миру 3а |
|  | Поточний ремонт освітлення (встановлення світильників) у 4 під’їзді | вул. Миру 3а |
|  | Ремонт гойдалок | вул. Миру 3а |
|  | Фарбування дитячого майданчика,лавок | вул. Миру 3а |
|  | Зрізка винограду | вул. Миру 3а |
|  | Послуги автовишки по чистці ринв | вул. Миру 3а |
|  | Послуги автовишки по зрізці винограду | вул. Миру 3а |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Миру 3а |
|  | Ремонт покрівлі над кв.100 | вул. Миру 3а |
|  | Ремонт вентиляційного люка | вул. Миру 3а |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Миру 3а |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Миру 3а |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Миру 3а |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Миру 3а |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Миру 3а |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Миру 3а |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Миру 3а |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Миру 3а |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Миру 3а |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Миру 3а |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Миру 3а |
|  | Ремонт системи гарячого водопостачання по кв.52 (заміна автоматичного розповітрювача) | вул. Миру 4а |
|  | Навішування замка навісного в підвалі | вул. Миру 4а |
|  | Ремонт системи центрального опалення на технічному поверсі | вул. Миру 4а |
|  | Ремонт системи центрального опалення | вул. Миру 4а |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Миру 4а |
|  | Заміна автоматичних вимикачів в електрощитовій | вул. Миру 4а |
|  | Фарбування дитячого обладнання | вул. Миру 4а |
|  | Встановлення автоматичних розповітрювачів по кв.49 | вул. Миру 4а |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Миру 4а |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Миру 4а |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Миру 4а |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Миру 4а |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Миру 4а |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Миру 4а |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Миру 4а |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Миру 4а |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Миру 4а |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Миру 4а |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Миру 4а |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Миру 4а |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Кривоноса 3 |
|  | Порізка дерев | вул. Кривоноса 3 |
|  | Заміна однофазного лічильника | вул. Кривоноса 3 |
|  | Ремонт системи центрального опалення по кв.85,80 | вул. Кривоноса 3 |
|  | Забивання дверей комірок | вул. Кривоноса 3 |
|  | Послуги автовишки по підрізці дерев | вул. Кривоноса 3 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Кривоноса 3 |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. Кривоноса 3 |
|  | Встановлення датчиків руху в 2,3 під’їздах | вул. Кривоноса 3 |
|  | Навішування замка навісного | вул. Кривоноса 3 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Кривоноса 3 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Кривоноса 3 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Кривоноса 3 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Кривоноса 3 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Кривоноса 3 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Кривоноса 3 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Кривоноса 3 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Кривоноса 3 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Кривоноса 3 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Кривоноса 3 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Кривоноса 3 |
|  | Ремонт дитячого обладнання та лавок | вул. Кривоноса 7 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Кривоноса 7 |
|  | Забивання дверей комірок | вул. Кривоноса 7 |
|  | Послуги автовишки по подачі матеріалів | вул. Кривоноса 7 |
|  | Зафарбовування графіті | вул. Кривоноса 7 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Кривоноса 7 |
|  | Ремонт лавок | вул. Кривоноса 7 |
|  | Встановлення датчика руху та світильника в 4 під’їзді | вул. Кривоноса 7 |
|  | Ремонт водопроводу по кв.85 | вул. Кривоноса 7 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Кривоноса 7 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Кривоноса 7 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Кривоноса 7 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Кривоноса 7 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Кривоноса 7 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Кривоноса 7 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Кривоноса 7 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Кривоноса 7 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Кривоноса 7 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Кривоноса 7 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Кривоноса 7 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Кривоноса 9 |
|  | Заміна однофазних лічильників | вул. Кривоноса 9 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Кривоноса 9 |
|  | Ремонт покрівлі над кв.77 | вул. Кривоноса 9 |
|  | Ремонт каналізаційного стояка (часткова заміна труб) | вул. Кривоноса 9 |
|  | Забивання дверей комірок | вул. Кривоноса 9 |
|  | Заміна каналізаційного стояка по кв.63 | вул. Кривоноса 9 |
|  | Замурування отворів по кв.46 | вул. Кривоноса 9 |
|  | Зафарбовування графіті | вул. Кривоноса 9 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Кривоноса 9 |
|  | Ремонт лавок | вул. Кривоноса 9 |
|  | Пломбування/розпломбування вузла обліку та його частин | вул. Кривоноса 9 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Кривоноса 9 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Кривоноса 9 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Кривоноса 9 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Кривоноса 9 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Кривоноса 9 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Кривоноса 9 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Кривоноса 9 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Кривоноса 9 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Кривоноса 9 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Кривоноса 9 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Кривоноса 9 |
|  | Заміна електричного вимикача при вході в 4 під’їзд | вул. Кривоноса 11 |
|  | Ремонт стіни 3 під’їзду | вул. Кривоноса 11 |
|  | Послуги автовишки по зрізці дерев | вул. Кривоноса 11 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Кривоноса 11 |
|  | Порізка дерев | вул. Кривоноса 11 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання та каналізації по кв.23 | вул. Кривоноса 11 |
|  | Ремонт покрівлі над кв.18 | вул. Кривоноса 11 |
|  | Зафарбовування графіті | вул. Кривоноса 11 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Кривоноса 11 |
|  | Встановлення датчика руху в тамборі 3 під’їзду | вул. Кривоноса 11 |
|  | Скління вікон в 5 під’їзді | вул. Кривоноса 11 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Кривоноса 11 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Кривоноса 11 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Кривоноса 11 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Кривоноса 11 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Кривоноса 11 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Кривоноса 11 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Кривоноса 11 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Кривоноса 11 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Кривоноса 11 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Кривоноса 11 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Кривоноса 11 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Кривоноса 12 |
|  | Заміна світлодіодної лампи | вул. Кривоноса 12 |
|  | Встановлення датчика руху на 9 поверсі | вул. Кривоноса 12 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Кривоноса 12 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Кривоноса 12 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання | вул. Кривоноса 12 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Кривоноса 12 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Кривоноса 12 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Кривоноса 12 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Кривоноса 12 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Кривоноса 14 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Кривоноса 14 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Кривоноса 14 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Кривоноса 14 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Кривоноса 14 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Кривоноса 14 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Кривоноса 14 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Кривоноса 14 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Кривоноса 14 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Кривоноса 14 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Кривоноса 14 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Кривоноса 14 |
|  | Послуги автовишки по ремонту ринв | вул. Петриківська 16 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Петриківська 16 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Петриківська 16 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Петриківська 16 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання | вул. Петриківська 16 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Петриківська 16 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Петриківська 16 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Петриківська 16 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Петриківська 16 |
|  | Прибирання покрівлі від будівельного сміття | вул. Петриківська 18 |
|  | Ремонт покрівлі над кв.19,30 | вул. Петриківська 18 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Петриківська 18 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Петриківська 18 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Петриківська 18 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Петриківська 18 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Петриківська 18 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Петриківська 18 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Петриківська 18 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Петриківська 18 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Петриківська 18 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Петриківська 18 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Петриківська 18 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Петриківська 18 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Петриківська 18 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Петриківська 25 |
|  | Ремонт системи центрального опалення по кв.29 | вул. Петриківська 25 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Петриківська 25 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Петриківська 25 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Петриківська 25 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Петриківська 25 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Петриківська 25 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Петриківська 25 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Петриківська 25 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Петриківська 25 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Петриківська 25 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Петриківська 25 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Петриківська 25 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Петриківська 25 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Петриківська 25а |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Петриківська 25а |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання (заміна згону) | вул. Петриківська 25а |
|  | Ремонт сходової клітки | вул. Петриківська 25а |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Петриківська 25а |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Петриківська 25а |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Петриківська 25а |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Петриківська 25а |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Петриківська 25а |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Петриківська 25а |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Петриківська 25а |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Петриківська 25а |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Петриківська 25а |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Петриківська 25а |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Петриківська 25а |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Петриківська 25а |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Заміна однофазного лічильника | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Встановлення датчика руху в 1 під’їзді | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Заміна електричних вимикачів в підвалі | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Ремонт системи центрального опалення по кв.1 | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Ремонт покрівлі над кв.9,10 | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Заміна однофазного лічильника | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Часткова заміна труби холодного водопостачання в 4 під’їзді | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Замурування отворів в 4 під’їзді | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Ремонт покрівлі над кв.38 | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Карпенка 20 |
|  | Зафарбовування графіті | вул. Карпенка 20 |
|  | Послуги автомобіля по вивезенні гіляк | вул. Карпенка 20 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Карпенка 20 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Карпенка 20 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Карпенка 20 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Карпенка 20 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Карпенка 20 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Карпенка 20 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Карпенка 20 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Карпенка 20 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Карпенка 20 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Карпенка 20 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Карпенка 20 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Карпенка 20 |