Перелік робіт

поточного ремонту, виконаних по ДП «Фаворит – 1»

за 9 місяців 2021 року у будинках за адресами:

| № п/п | Перелік робіт | Адреса |
| --- | --- | --- |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Ремонт слухових вікон | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Ремонт покрівлі в місцях затікання | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Послуги автовишки по знятті бурульок | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Чистка підвалів | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Ремонт лавок | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Ремонт покрівлі над кв.59, 144 | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Зафарбовування графіті на фасаді будинку | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Фарбування пісочниці | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Ремонт сходової клітки в 6 під’їзді | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Ремонт освітлення (встановлення датчиків руху) | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Послуги автовишки по ремонту відливів | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 1 |  |
|  | Ремонт системи центрального опалення у 3 під'їзді | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Ремонт системи центрального опалення по кв.62 | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Чистка підвалів | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Поточний ремонт спареного стояка холодного водопостачання в кв.2,3,6,7,10,11,14,15,18,19 | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання в 1 під’їзді | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Замурування отворів по кв.3 | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв.93 | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 2 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Г.Мазепи 3 |  |
|  | Порізка дерев на підпірній стіні | вул. Г.Мазепи 3 |  |
|  | Ремонт відкосів в 3 під’їзді | вул. Г.Мазепи 3 |  |
|  | Забиття дверних комірок у підвалах | вул. Г.Мазепи 3 |  |
|  | Чистка підвалів | вул. Г.Мазепи 3 |  |
|  | Послуги автовишки по підрізці дерев | вул. Г.Мазепи 3 |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв.35 | вул. Г.Мазепи 3 |  |
|  | Ремонт покрівлі над кв.45 | вул. Г.Мазепи 3 |  |
|  | Ремонт лавки біля під’їзду | вул. Г.Мазепи 3 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Г.Мазепи 3 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Г.Мазепи 3 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 3 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Г.Мазепи 3 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Г.Мазепи 3 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Г.Мазепи 3 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Г.Мазепи 3 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Г.Мазепи 3 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 3 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Г.Мазепи 3 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Г.Мазепи 3 |  |
|  | Ремонт стіни в 1 під’їзді | вул. Г.Мазепи 5 |  |
|  | Ремонт лавок | вул. Г.Мазепи 5 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Г.Мазепи 5 |  |
|  | Ремонт покрівлі в 2 під’їзді | вул. Г.Мазепи 5 |  |
|  | Забиття дверних комірок у підвалах | вул. Г.Мазепи 5 |  |
|  | Чистка підвалів | вул. Г.Мазепи 5 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Г.Мазепи 5 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Г.Мазепи 5 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Г.Мазепи 5 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 5 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Г.Мазепи 5 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Г.Мазепи 5 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Г.Мазепи 5 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Г.Мазепи 5 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Г.Мазепи 5 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 5 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Г.Мазепи 5 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Г.Мазепи 5 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Г.Мазепи 7 |  |
|  | Забиття дверних комірок у підвалах | вул. Г.Мазепи 7 |  |
|  | Чистка підвалів | вул. Г.Мазепи 7 |  |
|  | Послуги автовишки по ремонту ринв | вул. Г.Мазепи 7 |  |
|  | Послуги автовишки по чистці ринв | вул. Г.Мазепи 7 |  |
|  | Ремонт покрівлі над кв.24,30 | вул. Г.Мазепи 7 |  |
|  | Ремонт водопроводу холодного водопостачання по кв.20 | вул. Г.Мазепи 7 |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання | вул. Г.Мазепи 7 |  |
|  | Замурування отворів (після заміни каналізаційного стояка) | вул. Г.Мазепи 7 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Г.Мазепи 7 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Г.Мазепи 7 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 7 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Г.Мазепи 7 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Г.Мазепи 7 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Г.Мазепи 7 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Г.Мазепи 7 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Г.Мазепи 7 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 7 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Г.Мазепи 7 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Г.Мазепи 7 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Порізка дерев | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Послуги автовишки по зрізці дерев | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Ремонт покрівлі над кв.43, 60, 73 | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Послуги автовишки по подачі матеріалів | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Встановлення табличок оголошень | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання в 2 під’їзді | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Ремонт сходів в 2 під’їзді | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Заміна автоматичного вимикача та шини в електрощитовій | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Послуги автовишки по штукатурці фасаду | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Ремонт фасаду кв.74 | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Г.Мазепи 28 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. м-н Перемоги 2 |  |
|  | Встановлення датчиків руху | вул. м-н Перемоги 2 |  |
|  | Заміна автоматичних вимикачів в електрощитовій | вул. м-н Перемоги 2 |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв.3 | вул. м-н Перемоги 2 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. м-н Перемоги 2 |  |
|  | Заміна шини (освітлення) | вул. м-н Перемоги 2 |  |
|  | Ремонт системи центрального опалення | вул. м-н Перемоги 2 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. м-н Перемоги 2 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. м-н Перемоги 2 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. м-н Перемоги 2 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. м-н Перемоги 2 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. м-н Перемоги 2 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. м-н Перемоги 2 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. м-н Перемоги 2 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. м-н Перемоги 2 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. м-н Перемоги 2 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. м-н Перемоги 2 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. м-н Перемоги 2 |  |
|  | Ремонт системи центрального опалення по кв.15 | вул. м-н Перемоги 4 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. м-н Перемоги 4 |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв.13 | вул. м-н Перемоги 4 |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання в підвалі 1 під’їзду | вул. м-н Перемоги 4 |  |
|  | Ремонт системи центрального опалення | вул. м-н Перемоги 4 |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання | вул. м-н Перемоги 4 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. м-н Перемоги 4 |  |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. м-н Перемоги 4 |  |
|  | Ремонт водопроводу | вул. м-н Перемоги 4 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. м-н Перемоги 4 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. м-н Перемоги 4 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. м-н Перемоги 4 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. м-н Перемоги 4 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. м-н Перемоги 4 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. м-н Перемоги 4 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. м-н Перемоги 4 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. м-н Перемоги 4 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. м-н Перемоги 4 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. м-н Перемоги 4 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. м-н Перемоги 4 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Бенцаля 2 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Бенцаля 2 |  |
|  | Фарбування дитячого обладнання | вул. Бенцаля 2 |  |
|  | Ремонт покрівлі в місцях затікання | вул. Бенцаля 2 |  |
|  | Ремонт водостічних труб | вул. Бенцаля 2 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Бенцаля 2 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Бенцаля 2 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Бенцаля 2 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Бенцаля 2 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Бенцаля 2 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Бенцаля 2 |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Бенцаля 2 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Бенцаля 2 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Бенцаля 2 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Бенцаля 2 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Бенцаля 2 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Бенцаля 2 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Бенцаля 3 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Бенцаля 3 |  |
|  | Ремонт системи центрального опалення | вул. Бенцаля 3 |  |
|  | Ремонт дверного замка | вул. Бенцаля 3 |  |
|  | Навішування замка навісного | вул. Бенцаля 3 |  |
|  | Прибирання та вивезення сміття з технічного поверху | вул. Бенцаля 3 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Бенцаля 3 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Бенцаля 3 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Бенцаля 3 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Бенцаля 3 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Бенцаля 3 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Бенцаля 3 |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Бенцаля 3 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Бенцаля 3 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Бенцаля 3 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Бенцаля 3 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Бенцаля 3 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Бенцаля 3 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Бенцаля 4 |  |
|  | Заміна електричного вимикача в підвалі | вул. Бенцаля 4 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Бенцаля 4 |  |
|  | Ремонт системи центрального опалення | вул. Бенцаля 4 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Бенцаля 4 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Бенцаля 4 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Бенцаля 4 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Бенцаля 4 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Бенцаля 4 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Бенцаля 4 |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Бенцаля 4 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Бенцаля 4 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Бенцаля 4 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Бенцаля 4 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Бенцаля 4 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Бенцаля 4 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 2 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 2 |  |
|  | Ремонт пісочниці | вул. Золотогірська 2 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 2 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 2 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 2 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 2 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 2 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 2 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 2 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 2 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 2 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 2 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 4 |  |
|  | Послуги автовишки по подачі матеріалів | вул. Золотогірська 4 |  |
|  | Встановлення пісочниці | вул. Золотогірська 4 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 4 |  |
|  | Ремонт системи центрального опалення в 3 під’їзді | вул. Золотогірська 4 |  |
|  | Ремонт покрівлі над кв.43 | вул. Золотогірська 4 |  |
|  | Ремонт ліньовки в 4 під’їзді | вул. Золотогірська 4 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 4 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 4 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 4 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 4 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 4 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 4 |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 4 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 4 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 4 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 4 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 4 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 4 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 6 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 6 |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв.4 | вул. Золотогірська 6 |  |
|  | Замурування отворів (після часткової заміни каналізаційного стояка) | вул. Золотогірська 6 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 6 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 6 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 6 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 6 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 6 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 6 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 6 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 6 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 6 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 6 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 6 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 8 |  |
|  | Виготовлення, встановлення та фарбування пісочниці | вул. Золотогірська 8 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 8 |  |
|  | Фарбування лавок | вул. Золотогірська 8 |  |
|  | Порізка дерев | вул. Золотогірська 8 |  |
|  | Ремонт покрівлі над кв. 13,15 | вул. Золотогірська 8 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 8 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 8 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 8 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 8 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 8 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 8 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 8 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 8 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 8 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 8 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 8 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 9 |  |
|  | Ремонт лавок | вул. Золотогірська 9 |  |
|  | Ремонт водостоку | вул. Золотогірська 9 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 9 |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання | вул. Золотогірська 9 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 9 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 9 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 9 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 9 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 9 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 9 |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 9 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 9 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 9 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 9 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 9 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 9 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 13 |  |
|  | Встановлення електричного однофазного лічильника | вул. Золотогірська 13 |  |
|  | Встановлення датчика руху | вул. Золотогірська 13 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 13 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 13 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 13 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 13 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 13 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 13 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 13 |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 13 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 13 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 13 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 13 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 13 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 13 |  |
|  | Встановлення датчика руху та світлодіодної лампи в 1 під’їзді | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Встановлення електричного однофазного лічильника | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Заміна запобіжника | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Ремонт комина над кв.21 | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Послуги автовишки по відновленню примикання парапетів | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Зрізка дерев | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Ремонт покрівлі над кв.41 | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 15 |  |
|  | Цементування павільйону для контейнерів | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання в підвалі | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Встановлення замка навісного | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Встановлення електричного однофазного лічильника | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Заміна запобіжника, автоматичного вимикача | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Ремонт дверей виходу на покрівлю | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв.12 | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання в 1,2,3 під’їздах | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Ремонт системи гарячого водопостачання в 1 під’їзді | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Фарбування дитячого обладнання | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Ремонт каналізаційного стояка | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Ремонт покрівлі над кв.30, 70 | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Встановлення автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Встановлення павільйону для контейнерів | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 16 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 20 |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв.29 | вул. Золотогірська 20 |  |
|  | Ремонт покрівлі над кв.17 | вул. Золотогірська 20 |  |
|  | Виготовлення, встановлення та фарбування пісочниці | вул. Золотогірська 20 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 20 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 20 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 20 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 20 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 20 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 20 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 20 |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 20 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 20 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 20 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 20 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 20 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 20 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 24 |  |
|  | Встановлення автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. Золотогірська 24 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 24 |  |
|  | Ремонт входу у підвал | вул. Золотогірська 24 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 24 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 24 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 24 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 24 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 24 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 24 |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 24 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 24 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 24 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 24 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 24 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 24 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 26 |  |
|  | Встановлення електричного однофазного лічильника | вул. Золотогірська 26 |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання | вул. Золотогірська 26 |  |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Золотогірська 26 |  |
|  | Встановлення датчика руху | вул. Золотогірська 26 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 26 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 26 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 26 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 26 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 26 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 26 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 26 |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 26 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 26 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 26 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 26 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 26 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 26 |  |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Ремонт системи центрального опалення по кв.72 | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Зафарбовування графіті на фасаді будинку | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Штукатурка стін в 2 під’їзді | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Встановлення кнопки візиту в 2 під’їзді | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Часткова заміна каналізаційної системи в підвалі | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Влаштування трапа в 2 під’їзді | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Н.Яремчука 25 |  |
|  | Встановлення датчиків руху в I під’їзді | вул. Н.Яремчука 27 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Н.Яремчука 27 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Н.Яремчука 27 |  |
|  | Зрізка дерев | вул. Н.Яремчука 27 |  |
|  | Часткова заміна лежака гарячого водопостачання в підвалі | вул. Н.Яремчука 27 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Н.Яремчука 27 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Н.Яремчука 27 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 27 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Н.Яремчука 27 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Н.Яремчука 27 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Н.Яремчука 27 |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Н.Яремчука 27 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Н.Яремчука 27 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Н.Яремчука 27 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 27 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Н.Яремчука 27 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Н.Яремчука 27 |  |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. Н.Яремчука 41 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Н.Яремчука 41 |  |
|  | Порізка дерев | вул. Н.Яремчука 41 |  |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Н.Яремчука 41 |  |
|  | Ремонт люка виходу на горище | вул. Н.Яремчука 41 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Н.Яремчука 41 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Н.Яремчука 41 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Н.Яремчука 41 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 41 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Н.Яремчука 41 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Н.Яремчука 41 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Н.Яремчука 41 |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Н.Яремчука 41 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Н.Яремчука 41 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Н.Яремчука 41 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 41 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Н.Яремчука 41 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Н.Яремчука 41 |  |
|  | Ремонт лавок | вул. Н.Яремчука 44a |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Н.Яремчука 44a |  |
|  | Порізка дерев | вул. Н.Яремчука 44a |  |
|  | Послуги автовишки по зрізці дерев | вул. Н.Яремчука 44a |  |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Н.Яремчука 44a |  |
|  | Ремонт електрощитової | вул. Н.Яремчука 44a |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Н.Яремчука 44a |  |
|  | Ремонт покрівлі в місцях затікання над кв.79 | вул. Н.Яремчука 44a |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Н.Яремчука 44a |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Н.Яремчука 44a |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 44a |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Н.Яремчука 44a |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Н.Яремчука 44a |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Н.Яремчука 44a |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Н.Яремчука 44a |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Н.Яремчука 44a |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 44a |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Н.Яремчука 44a |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Н.Яремчука 44a |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Чумацька 37 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Чумацька 37 |  |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. Чумацька 37 |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Чумацька 37 |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Чумацька 37 |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Чумацька 37 |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Чумацька 37 |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Чумацька 37 |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Чумацька 37 |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Чумацька 37 |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Чумацька 37 |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Чумацька 37 |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Чумацька 37 |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Чумацька 37 |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Чумацька 37 |  |
|  | Розвезення піску для посипання тротуарів | вул. Чумацька 37а |  |
|  | Зафарбовування графіті на фасаді будинку | вул. Чумацька 37а |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Чумацька 37а |  |
|  | Ремонт покрівлі над кв.9 | вул. Чумацька 37а |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв.19 | вул. Чумацька 37а |  |
|  | Замурування отворів по кв.17 | вул. Чумацька 37а |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Чумацька 37а |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Чумацька 37а |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Чумацька 37а |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Чумацька 37а |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Чумацька 37а |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Чумацька 37а |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Чумацька 37а |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Чумацька 37а |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Чумацька 37а |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Чумацька 37а |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Чумацька 37а |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Чумацька 37а |  |