Перелік робіт

поточного ремонту, виконаних по ДП «Фаворит – 2»

у жовтні – липні 2022 року у будинках за адресами:

| № п/п | Перелік робіт | Адреса |
| --- | --- | --- |
|  | Ремонт освітлення в підвалі 5 під’їзду | вул. С.Будного 30 |
|  | Ремонт перил (кв.2) | вул. С.Будного 30 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. С.Будного 30 |
|  | Ремонт освітлення в підвалі 7 під’їзду | вул. С.Будного 30 |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. С.Будного 30 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. С.Будного 30 |
|  | Ремонт риштовки в 3 під’їзді | вул. С.Будного 30 |
|  | Шпаклювання в 3 під’їзді | вул. С.Будного 30 |
|  | Ремонт дверей виходу на горище в 3 під’їзді | вул. С.Будного 30 |
|  | Фарбування дитячого обладнання | вул. С.Будного 30 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. С.Будного 30 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. С.Будного 30 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. С.Будного 30 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. С.Будного 30 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. С.Будного 30 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. С.Будного 30 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. С.Будного 30 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. С.Будного 30 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. С.Будного 30 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. С.Будного 30 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. С.Будного 30 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. С.Будного 30 |
|  | Ремонт освітлення в підвалі | вул. С.Будного 34 |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. С.Будного 34 |
|  | Заміна резинових прокладок по опаленні по кв.100 | вул. С.Будного 34 |
|  | Встановлення електричного вимикача в підвалі | вул. С.Будного 34 |
|  | Заміна автоматичного розповітрювача по гарячому водопостачанні | вул. С.Будного 34 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. С.Будного 34 |
|  | Встановлення датчика руху в 3 під’їзді | вул. С.Будного 34 |
|  | Встановлення вікон в 1-5 під’їздах | вул. С.Будного 34 |
|  | Зароблення відкосів біля вікон | вул. С.Будного 34 |
|  | Встановлення автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. С.Будного 34 |
|  | Ремонт покрівлі в 1 під’їзді | вул. С.Будного 34 |
|  | Побілка відкосів біля вікон | вул. С.Будного 34 |
|  | Ремонт парапетів | вул. С.Будного 34 |
|  | Фарбування дитячого обладнання | вул. С.Будного 34 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. С.Будного 34 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. С.Будного 34 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. С.Будного 34 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. С.Будного 34 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. С.Будного 34 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. С.Будного 34 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. С.Будного 34 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. С.Будного 34 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. С.Будного 34 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. С.Будного 34 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. С.Будного 34 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. С.Будного 34 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. С.Будного 34 |
|  | Послуги автовишки по подачі матеріалу (руберойду) | вул. Громницького 7 |
|  | Ремонт парапетів в 1 під’їзді | вул. Громницького 7 |
|  | Ремонт покрівлі по кв.25,27 | вул. Громницького 7 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Громницького 7 |
|  | Заміна резинових прокладок по кв.36 | вул. Громницького 7 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Громницького 7 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання в підвалі (кв.128) | вул. Громницького 7 |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. Громницького 7 |
|  | Фарбування дитячого обладнання | вул. Громницького 7 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Громницького 7 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Громницького 7 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Громницького 7 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Громницького 7 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Громницького 7 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Громницького 7 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Громницького 7 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Громницького 7 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Громницького 7 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Громницького 7 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Громницького 7 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Громницького 7 |
|  | Встановлення електричного вимикача при вході в підвал | вул. Лучаківського 3 |
|  | Ремонт освітлення в 2 під’їзді | вул. Лучаківського 3 |
|  | Заміна шарового крана гарячого водопостачання в підвалі, кв.103 | вул. Лучаківського 3 |
|  | Ремонт системи гарячого водопостачання в підвалі | вул. Лучаківського 3 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Лучаківського 3 |
|  | Заміна труби по кв.102 | вул. Лучаківського 3 |
|  | Заміна датчика руху в 3 під’їзді | вул. Лучаківського 3 |
|  | Фарбування дитячого обладнання | вул. Лучаківського 3 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Лучаківського 3 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Лучаківського 3 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Лучаківського 3 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Лучаківського 3 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Лучаківського 3 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Лучаківського 3 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Лучаківського 3 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Лучаківського 3 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Лучаківського 3 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Лучаківського 3 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Лучаківського 3 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Лучаківського 3 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Лучаківського 3 |
|  | Заміна автоматичного розповітрювача по кв.60 | вул. Лучаківського 7 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Лучаківського 7 |
|  | Ремонт системи гарячого водопостачання | вул. Лучаківського 7 |
|  | Заміна труби по кв.78 | вул. Лучаківського 7 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Лучаківського 7 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Лучаківського 7 |
|  | Бандажування каналізаційної труби в підвалі | вул. Лучаківського 7 |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. Лучаківського 7 |
|  | Ремонт стола | вул. Лучаківського 7 |
|  | Фарбування дитячого обладнання | вул. Лучаківського 7 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Лучаківського 7 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Лучаківського 7 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Лучаківського 7 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Лучаківського 7 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Лучаківського 7 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Лучаківського 7 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Лучаківського 7 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Лучаківського 7 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Лучаківського 7 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Лучаківського 7 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Лучаківського 7 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Лучаківського 7 |
|  | Ремонт освітлення в підвалі, електрощитовій, 1під’їзді, 3 під’їзді | вул. Просвіти 8 |
|  | Встановлення автоматичного розповітрювача по опаленні в 3 під’їзді, в 2 під’їзді, кв.18 | вул. Просвіти 8 |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання по кв.151,159,167,175,183,191,199,207,215 | вул. Просвіти 8 |
|  | Зварка по опаленні | вул. Просвіти 8 |
|  | Встановлення датчиків руху при вході в 3 під’їзд, в 2 під’їзд | вул. Просвіти 8 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Просвіти 8 |
|  | Ремонт каналізаційного стояка | вул. Просвіти 8 |
|  | Прокладання електропроводу в 2 під’їзді | вул. Просвіти 8 |
|  | Заміна резинових прокладок по кв.105 | вул. Просвіти 8 |
|  | Заміна шарового крана по кв.209 | вул. Просвіти 8 |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. Просвіти 8 |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. Просвіти 8 |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання по кв.80,88,96,104,112,120,128,136,144 | вул. Просвіти 8 |
|  | Фарбування дитячого обладнання | вул. Просвіти 8 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Просвіти 8 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Просвіти 8 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Просвіти 8 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Просвіти 8 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Просвіти 8 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Просвіти 8 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Просвіти 8 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Просвіти 8 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Просвіти 8 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Просвіти 8 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Просвіти 8 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Просвіти 8 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Просвіти 8 |
|  | Ремонт люка | вул. Макаренка 2 |
|  | Заміна крана американки та крана шарового в підвалі по гарячому водопостачанні | вул. Макаренка 2 |
|  | Відрізка труб | вул. Макаренка 2 |
|  | Ремонт колодця | вул. Макаренка 2 |
|  | Послуги асенізатором по викачці погрібних ям | вул. Макаренка 2 |
|  | Ремонт освітлення в підвалі 2 під’їзду | вул. Макаренка 2 |
|  | Встановлення датчика руху в тамбурі 2 під’їзду | вул. Макаренка 2 |
|  | Заміна резинових прокладок по кв.65,134 | вул. Макаренка 2 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Макаренка 2 |
|  | Ремонт лежака гарячого водопостачання | вул. Макаренка 2 |
|  | Заміна шарового крана по кв.40 | вул. Макаренка 2 |
|  | Заміна згону по кв.8 | вул. Макаренка 2 |
|  | Поточний ремонт гарячого водопостачання | вул. Макаренка 2 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Макаренка 2 |
|  | Заміна автоматичного розповітрювача та згонів в підвалі та по кв.91 | вул. Макаренка 2 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Макаренка 2 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Макаренка 2 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Макаренка 2 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Макаренка 2 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Макаренка 2 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Макаренка 2 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Макаренка 2 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Макаренка 2 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Макаренка 2 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Макаренка 2 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Макаренка 2 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Макаренка 2 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Макаренка 2 |
|  | Ремонт колодця | вул. Макаренка 4 |
|  | Ремонт освітлення в 1 під’їзді в електрощитовій | вул. Макаренка 4 |
|  | Ремонт батареї на сходовій клітці | вул. Макаренка 4 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Макаренка 4 |
|  | Прокладання електропроводки в підвалі | вул. Макаренка 4 |
|  | Послуги автомобілем по вивезенні гіляк | вул. Макаренка 4 |
|  | Послуги автовишки по обрізці дерев | вул. Макаренка 4 |
|  | Заміна кранів американка та шарового на опалення | вул. Макаренка 4 |
|  | Встановлення датчика руху в 1 під’їзді | вул. Макаренка 4 |
|  | Ремонт системи опалення в підвалі | вул. Макаренка 4 |
|  | Порізка дерев | вул. Макаренка 4 |
|  | Ремонт покрівлі кв.163 | вул. Макаренка 4 |
|  | Ремонт водостічних труб, колін | вул. Макаренка 4 |
|  | Ремонт стола, лавок | вул. Макаренка 4 |
|  | Фарбування стола і лавки |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Макаренка 4 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Макаренка 4 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Макаренка 4 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Макаренка 4 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Макаренка 4 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Макаренка 4 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Макаренка 4 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Макаренка 4 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Макаренка 4 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Макаренка 4 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Макаренка 4 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Макаренка 4 |
|  | Заміна кранів американки на опаленні в підвалі | вул. Макаренка 5 |
|  | Заміна крана шарового на опаленні в підвалі (кв.11) | вул. Макаренка 5 |
|  | Заміна резинових прокладок по кв.86 | вул. Макаренка 5 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Макаренка 5 |
|  | Заміна електричних лампочок на сходовій 2 під’їзду | вул. Макаренка 5 |
|  | Ремонт системи опалення в підвалі | вул. Макаренка 5 |
|  | Ремонт кріплення решіток біля вікон в 2 під’їзді | вул. Макаренка 5 |
|  | Заміна крана американки та згону в підвалі | вул. Макаренка 5 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Макаренка 5 |
|  | Ремонт освітлення в 1 під’їзді | вул. Макаренка 5 |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. Макаренка 5 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Макаренка 5 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Макаренка 5 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Макаренка 5 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Макаренка 5 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Макаренка 5 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Макаренка 5 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Макаренка 5 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Макаренка 5 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Макаренка 5 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Макаренка 5 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Макаренка 5 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Макаренка 5 |
|  | Заміна шарового крана на опалення в підвалі | вул. Макаренка 6 |
|  | Ремонт освітлення в 3 під’їзді | вул. Макаренка 6 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Макаренка 6 |
|  | Заміна резинових прокладок по кв.4а | вул. Макаренка 6 |
|  | Ремонт каналізаційних мереж в підвалі | вул. Макаренка 6 |
|  | Встановлення датчика руху в 2 під’їзді на 2 поверсі | вул. Макаренка 6 |
|  | Ремонт покрівлі | вул. Макаренка 6 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Макаренка 6 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Макаренка 6 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Макаренка 6 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Макаренка 6 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Макаренка 6 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Макаренка 6 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Макаренка 6 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Макаренка 6 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Макаренка 6 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Макаренка 6 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Макаренка 6 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Макаренка 6 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Макаренка 6 |
|  | Ремонт освітлення в 1 під’їзді | вул. Макаренка 8 |
|  | Заміна частини стояка холодного водопостачання по кв.54,56 | вул. Макаренка 8 |
|  | Ремонт каналізаційного стояка по кв.22 | вул. Макаренка 8 |
|  | Встановлення кранів на опалення | вул. Макаренка 8 |
|  | Заміна крана шарового на опалення по кв.76 | вул. Макаренка 8 |
|  | Зварка по стояку холодного водопостачання по кв.130 | вул. Макаренка 8 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Макаренка 8 |
|  | Ремонт системи опалення в підвалі | вул. Макаренка 8 |
|  | Заміна крана американка по кв.91 | вул. Макаренка 8 |
|  | Встановлення вікон | вул. Макаренка 8 |
|  | Заміна автоматичного вимикача в 1 під’їзді в електрощитовій | вул. Макаренка 8 |
|  | Зароблення відкосів | вул. Макаренка 8 |
|  | Фарбування дитячого обладнання | вул. Макаренка 8 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Макаренка 8 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Макаренка 8 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Макаренка 8 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Макаренка 8 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Макаренка 8 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Макаренка 8 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Макаренка 8 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Макаренка 8 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Макаренка 8 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Макаренка 8 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Макаренка 8 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Макаренка 8 |
|  | Послуги асенізатором по викачці погрібних ям | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Прокладання електропроводу на 3 поверсі | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Ремонт освітлення в 1 під’їзді, в підвалі | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Ремонт покрівлі | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Ремонт каналізаційного стояка по кв.103 | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Ремонт труби по кв.16 | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Порізка дерев | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Виготовлення, встановлення та фарбування пісочниці | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Встановлення замка навісного в кладовці | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Н.Яремчука 36 |