Перелік робіт
поточного ремонту, виконаних по ДП «Фаворит – 2» 
у жовтні – липні 2022 року у будинках за адресами:

	№
 п/п
	Перелік робіт
	Адреса

	
	Ремонт освітлення в підвалі 5 під’їзду
	вул. С.Будного 30

	
	Ремонт перил (кв.2)
	вул. С.Будного 30

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. С.Будного 30

	
	Ремонт освітлення в підвалі 7 під’їзду
	вул. С.Будного 30

	
	Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій
	вул. С.Будного 30

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. С.Будного 30

	
	Ремонт риштовки в 3 під’їзді
	вул. С.Будного 30

	
	Шпаклювання в 3 під’їзді
	вул. С.Будного 30

	
	Ремонт дверей виходу на горище в 3 під’їзді
	вул. С.Будного 30

	
	Фарбування дитячого обладнання
	вул. С.Будного 30

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. С.Будного 30

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. С.Будного 30

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. С.Будного 30

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. С.Будного 30

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. С.Будного 30

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. С.Будного 30

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. С.Будного 30

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. С.Будного 30

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. С.Будного 30

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. С.Будного 30

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. С.Будного 30

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. С.Будного 30

	
	
	

	
	Ремонт освітлення в підвалі
	вул. С.Будного 34

	
	Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій
	вул. С.Будного 34

	
	Заміна резинових прокладок по опаленні по кв.100
	вул. С.Будного 34

	
	Встановлення електричного вимикача  в підвалі
	вул. С.Будного 34

	
	Заміна автоматичного розповітрювача по гарячому водопостачанні
	вул. С.Будного 34

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. С.Будного 34

	
	Встановлення датчика руху в 3 під’їзді
	вул. С.Будного 34

	
	Встановлення вікон в 1-5 під’їздах
	вул. С.Будного 34

	
	Зароблення відкосів біля вікон
	вул. С.Будного 34

	
	Встановлення автоматичного вимикача в електрощитовій
	вул. С.Будного 34

	
	Ремонт покрівлі в 1 під’їзді
	вул. С.Будного 34

	
	Побілка відкосів біля вікон
	вул. С.Будного 34

	
	Ремонт парапетів
	вул. С.Будного 34

	
	Фарбування дитячого обладнання
	вул. С.Будного 34

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. С.Будного 34

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. С.Будного 34

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. С.Будного 34

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. С.Будного 34

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. С.Будного 34

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. С.Будного 34

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. С.Будного 34

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. С.Будного 34

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. С.Будного 34

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. С.Будного 34

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. С.Будного 34

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. С.Будного 34

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. С.Будного 34

	
	
	

	
	Послуги автовишки по подачі матеріалу (руберойду)
	вул. Громницького 7

	
	Ремонт парапетів в 1 під’їзді
	вул. Громницького 7

	
	Ремонт покрівлі по кв.25,27
	вул. Громницького 7

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Громницького 7

	
	Заміна резинових прокладок по кв.36
	вул. Громницького 7

	
	Періодична заміна лампочок у місцях загального користування
	вул. Громницького 7

	
	Ремонт системи холодного водопостачання в підвалі (кв.128)
	вул. Громницького 7

	
	Ремонт дитячого обладнання
	вул. Громницького 7

	
	Фарбування дитячого обладнання
	вул. Громницького 7

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Громницького 7

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Громницького 7

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Громницького 7

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Громницького 7

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Громницького 7

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Громницького 7

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Громницького 7

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Громницького 7

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Громницького 7

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Громницького 7

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Громницького 7

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Громницького 7

	
	
	

	
	Встановлення електричного вимикача при вході в підвал
	вул. Лучаківського 3

	
	Ремонт освітлення в 2 під’їзді
	вул. Лучаківського 3

	
	Заміна шарового крана гарячого водопостачання в підвалі, кв.103
	вул. Лучаківського 3

	
	Ремонт системи гарячого водопостачання в підвалі
	вул. Лучаківського 3

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Лучаківського 3

	
	Заміна труби по кв.102
	вул. Лучаківського 3

	
	Заміна датчика руху в 3 під’їзді
	вул. Лучаківського 3

	
	Фарбування дитячого обладнання
	вул. Лучаківського 3

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Лучаківського 3

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Лучаківського 3

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Лучаківського 3

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Лучаківського 3

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Лучаківського 3

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Лучаківського 3

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Лучаківського 3

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Лучаківського 3

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Лучаківського 3

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Лучаківського 3

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Лучаківського 3

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Лучаківського 3

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Лучаківського 3

	
	
	

	
	Заміна автоматичного розповітрювача по кв.60
	вул. Лучаківського 7

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Лучаківського 7

	
	Ремонт системи гарячого водопостачання
	вул. Лучаківського 7

	
	Заміна труби по кв.78
	вул. Лучаківського 7

	
	Періодична заміна лампочок у місцях загального користування
	вул. Лучаківського 7

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Лучаківського 7

	
	Бандажування каналізаційної труби в підвалі
	вул. Лучаківського 7

	
	Ремонт дитячого обладнання
	вул. Лучаківського 7

	
	Ремонт стола
	вул. Лучаківського 7

	
	Фарбування дитячого обладнання
	вул. Лучаківського 7

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Лучаківського 7

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Лучаківського 7

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Лучаківського 7

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Лучаківського 7

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Лучаківського 7

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Лучаківського 7

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Лучаківського 7

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Лучаківського 7

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Лучаківського 7

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Лучаківського 7

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Лучаківського 7

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Лучаківського 7

	
	
	

	
	Ремонт освітлення в підвалі, електрощитовій, 1під’їзді, 3 під’їзді
	вул. Просвіти 8

	
	Встановлення автоматичного розповітрювача по опаленні в 3 під’їзді, в 2 під’їзді, кв.18
	вул. Просвіти 8

	
	Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання по кв.151,159,167,175,183,191,199,207,215
	вул. Просвіти 8

	
	Зварка по опаленні
	вул. Просвіти 8

	
	Встановлення датчиків руху при вході в 3 під’їзд, в 2 під’їзд
	вул. Просвіти 8

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Просвіти 8

	
	Ремонт каналізаційного стояка
	вул. Просвіти 8

	
	Прокладання електропроводу в 2 під’їзді
	вул. Просвіти 8

	
	Заміна резинових прокладок по кв.105
	вул. Просвіти 8

	
	Заміна шарового крана по кв.209
	вул. Просвіти 8

	
	Ремонт дитячого обладнання
	вул. Просвіти 8

	
	Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій
	вул. Просвіти 8

	
	Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання по кв.80,88,96,104,112,120,128,136,144
	вул. Просвіти 8

	
	Фарбування дитячого обладнання
	вул. Просвіти 8

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Просвіти 8

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Просвіти 8

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Просвіти 8

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Просвіти 8

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Просвіти 8

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Просвіти 8

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Просвіти 8

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Просвіти 8

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Просвіти 8

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Просвіти 8

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Просвіти 8

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Просвіти 8

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Просвіти 8

	
	
	

	
	Ремонт люка
	вул. Макаренка 2

	
	Заміна крана американки та крана шарового в підвалі по гарячому водопостачанні
	вул. Макаренка 2

	
	Відрізка труб
	вул. Макаренка 2

	
	Ремонт колодця
	вул. Макаренка 2

	
	Послуги асенізатором по викачці погрібних ям
	вул. Макаренка 2

	
	Ремонт освітлення в підвалі 2 під’їзду
	вул. Макаренка 2

	
	Встановлення датчика руху в тамбурі 2 під’їзду
	вул. Макаренка 2

	
	Заміна резинових прокладок по кв.65,134
	вул. Макаренка 2

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Макаренка 2

	
	Ремонт лежака гарячого водопостачання
	вул. Макаренка 2

	
	Заміна шарового крана по кв.40
	вул. Макаренка 2

	
	Заміна згону по кв.8
	вул. Макаренка 2

	
	Поточний ремонт гарячого водопостачання
	вул. Макаренка 2

	
	Періодична заміна лампочок у місцях загального користування
	вул. Макаренка 2

	
	Заміна автоматичного розповітрювача та згонів в підвалі та по кв.91
	вул. Макаренка 2

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Макаренка 2

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Макаренка 2

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Макаренка 2

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Макаренка 2

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Макаренка 2

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Макаренка 2

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Макаренка 2

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Макаренка 2

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Макаренка 2

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Макаренка 2

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Макаренка 2

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Макаренка 2

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Макаренка 2

	
	
	

	
	Ремонт колодця
	вул. Макаренка 4

	
	Ремонт освітлення в 1 під’їзді в електрощитовій
	вул. Макаренка 4

	
	Ремонт батареї на сходовій клітці
	вул. Макаренка 4

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Макаренка 4

	
	Прокладання електропроводки в підвалі
	вул. Макаренка 4

	
	Послуги автомобілем по вивезенні гіляк
	вул. Макаренка 4

	
	Послуги автовишки по обрізці дерев
	вул. Макаренка 4

	
	Заміна кранів американка та шарового на опалення
	вул. Макаренка 4

	
	Встановлення датчика руху в 1 під’їзді
	вул. Макаренка 4

	
	Ремонт системи опалення в підвалі
	вул. Макаренка 4

	
	Порізка дерев
	вул. Макаренка 4

	
	Ремонт покрівлі кв.163
	вул. Макаренка 4

	
	Ремонт водостічних труб, колін
	вул. Макаренка 4

	
	Ремонт стола, лавок
	вул. Макаренка 4

	
	Фарбування стола і лавки
	

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Макаренка 4

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Макаренка 4

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Макаренка 4

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Макаренка 4

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Макаренка 4

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Макаренка 4

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Макаренка 4

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Макаренка 4

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Макаренка 4

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Макаренка 4

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Макаренка 4

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Макаренка 4

	
	
	

	
	Заміна кранів американки на опаленні в підвалі
	вул. Макаренка 5

	
	Заміна крана шарового на опаленні в підвалі (кв.11)
	вул. Макаренка 5

	
	Заміна резинових прокладок по кв.86
	вул. Макаренка 5

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Макаренка 5

	
	Заміна електричних лампочок на сходовій 2 під’їзду
	вул. Макаренка 5

	
	Ремонт системи опалення в підвалі
	вул. Макаренка 5

	
	Ремонт кріплення решіток біля вікон в 2 під’їзді
	вул. Макаренка 5

	
	Заміна крана американки та згону в підвалі
	вул. Макаренка 5

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Макаренка 5

	
	Ремонт освітлення  в 1 під’їзді
	вул. Макаренка 5

	
	Ремонт дитячого обладнання
	вул. Макаренка 5

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Макаренка 5

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Макаренка 5

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Макаренка 5

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Макаренка 5

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Макаренка 5

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Макаренка 5

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Макаренка 5

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Макаренка 5

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Макаренка 5

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Макаренка 5

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Макаренка 5

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Макаренка 5

	
	
	

	
	Заміна шарового крана на опалення в підвалі 
	вул. Макаренка 6

	
	Ремонт освітлення в 3 під’їзді
	вул. Макаренка 6

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Макаренка 6

	
	Заміна резинових прокладок по кв.4а
	вул. Макаренка 6

	
	Ремонт каналізаційних мереж в підвалі
	вул. Макаренка 6

	
	Встановлення датчика руху в 2 під’їзді на 2 поверсі
	вул. Макаренка 6

	
	Ремонт покрівлі
	вул. Макаренка 6

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Макаренка 6

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Макаренка 6

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Макаренка 6

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Макаренка 6

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Макаренка 6

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Макаренка 6

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Макаренка 6

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Макаренка 6

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Макаренка 6

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Макаренка 6

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Макаренка 6

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Макаренка 6

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Макаренка 6

	
	
	

	
	Ремонт освітлення в 1 під’їзді
	вул. Макаренка 8

	
	Заміна частини стояка холодного водопостачання по кв.54,56
	вул. Макаренка 8

	
	Ремонт каналізаційного стояка по кв.22
	вул. Макаренка 8

	
	Встановлення кранів на опалення
	вул. Макаренка 8

	
	Заміна крана шарового на опалення по кв.76
	вул. Макаренка 8

	
	Зварка по стояку холодного водопостачання по кв.130
	вул. Макаренка 8

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Макаренка 8

	
	Ремонт системи опалення в підвалі
	вул. Макаренка 8

	
	Заміна крана американка по кв.91
	вул. Макаренка 8

	
	Встановлення вікон
	вул. Макаренка 8

	
	Заміна автоматичного вимикача в 1 під’їзді в електрощитовій
	вул. Макаренка 8

	
	Зароблення відкосів
	вул. Макаренка 8

	
	Фарбування дитячого обладнання
	вул. Макаренка 8

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Макаренка 8

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Макаренка 8

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Макаренка 8

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Макаренка 8

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Макаренка 8

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Макаренка 8

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Макаренка 8

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Макаренка 8

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Макаренка 8

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Макаренка 8

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Макаренка 8

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Макаренка 8

	
	
	

	
	Послуги асенізатором по викачці погрібних ям
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Прокладання електропроводу на 3 поверсі
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. М.Кривоноса 6

	
	
	

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Ремонт освітлення в 1 під’їзді, в підвалі
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Ремонт покрівлі
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Ремонт каналізаційного стояка по кв.103
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Ремонт труби по кв.16
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Порізка дерев
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Періодична заміна лампочок у місцях загального користування
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Виготовлення, встановлення та фарбування пісочниці
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Встановлення замка навісного в кладовці
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Н.Яремчука 36



