Перелік робіт

поточного ремонту, виконаних по ДП «Фаворит – 1»

за жовтень-липень 2022 року у будинках за адресами:

| № п/п | Перелік робіт | Адреса |
| --- | --- | --- |
|  | Встановлення рушникосушки по кв.95,86 | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Зрізка батарей по кв. 104 | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Заміна крана шарового опалення по кв. 105-107 | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Ремонт покрівлі по кв.102,103,143,144 | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Послуги автовишки по ремонті ринви | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Порізка дерев | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Ремонт лежака в підвалі | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Ремонт вхідних дверей в 3,6 під’їздах | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Встановлення датчика руху в 2,3,6 під’їздах | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Ремонт освітлення (встановлення світильників)на сходовій у під.2 | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Ремонт електрощитової | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Ремонт освітлення в 6 під’їзді в підвалі | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання в підвалі | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Фарбування дитячого обладнання | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Г.Мазепи 1 |
|  |  | вул. Г.Мазепи 1 |  |  |
|  | Зварка рушникосушки по кв.22 | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Ремонт люка на горище 6 під’їзду | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Ремонт вікон 1-6 під’їздів, де вихід на горище | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Ремонт каналізаційної системи | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Ремонт каналізаційного стояка по кв.15 | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Ремонт стояка опалення по кв. 5 | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Ремонт спареного стояка холодного водопостачання по кв.42,43,45,46,49,50,53,54,57,58,61,62 | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Ремонт покрівлі | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Встановлення датчика руху в 3 під’їзді | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Встановлення кранів американка на опалення в підвалі | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Ремонт покрівлі над кв.64 | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Фарбування лавки | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Зварка батареї по кв. 6 | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Ремонт каналізаційного стояка в підвалі | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Фарбування дитячого обладнання | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Замурування отворів в 3 під’їзді | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Ремонт ринви | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Встановлення вікон в 1,2,3 під’їздах | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Зварка батареї по кв. 36 | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Ремонт освітлення в електрощитовій в 5 під’їзді | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Заміна розповітрювача по кв. 44 | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Ремонт покрівлі кв.44,30,10,13,14,15 | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Заміна стояка в перекритті між рушникосушками по кв.24 | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Заміна кранів шарових та крана американка центрального опалення в підвалі | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Встановлення електричних вимикачів на сходовій клітці в 3 під’їзді, при вході, в електрощитовій | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Ремонт люка на горище 4 під’їзду | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Ремонт освітлення електрощитової | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Заміна резинових прокладок по кв. 16 | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Встановлення шини нульової в електрощитовій | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Фарбування дитячого обладнання | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Ремонт стояка по кв. 66 | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Ремонт електрощитової | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Періодична заміна електролампочок в під’їзді | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Ремонт вікна в 5 під’їзді | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Ремонт покрівлі над кв.41,70 | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Фарбування дитячого обладнання | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Влаштування опалубки та заливка відмостки | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Ремонт водостічних труб | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Ремонт лавок | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Виготовлення, встановлення та фарбування пісочниці | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Ремонт освітлення в підвалі | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Ремонт труби холодного водопостачання в підвалі | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Заміна резинових прокладок по кв.4 | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Зварка в підвалі | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Ремонт покрівлі | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Встановлення електричного вимикача при вході | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Встановлення крана шарового в підвалі, кв.8 | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Ремонт крана по кв. 42 | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Ремонт освітлення в підвалі | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Встановлення замка навісного в підвалі 1,3 під’їздах | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Ремонт покрівлі | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Ремонт дитячого обладнання, лавки | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Засипання ями щебенем площадки входу в 1 під’їзд | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Часткова заміна стояка холодного водопостачання | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Поточний ремонт стояка холодного водопостачання в 1 під’їзді | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Ремонт електрощитової | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Встановлення замка навісного в підвалі | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Часткова заміна стояка гарячого водопостачання по кв.4 | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Ремонт каналізаційного лежака в підвалі | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Заміна труби опалення в підвалі | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Встановлення батареї кв.12 | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Послуги автовишки по чистці ринви | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Заміна автоматичного розповітрювача по кв.21 | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Встановлення електричного вимикача в підвалі | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Ремонт вікон | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Виготовлення та встановлення пісочниці | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Фарбування пісочниці | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Ремонт та встановлення сітки на контейнерному майданчику | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Підключення світла до павільйону для контейнерного майданчика | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Заміна водостічної труби в 1 під’їзді | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Заміна каналізаційного лежака в підвалі (кв.8) | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Встановлення замка на вхідні двері | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Встановлення замка навісного в електрощитовій | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Ремонт освітлення в підвалі | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Фарбування сітки на павільйоні | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Ремонт каналізаційної труби | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Ремонт системи гарячого водопостачання по кв. 23 | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Заміна кранів гарячого водопостачання в підвалі | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Заміна вентиля та труб в підвалі | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Ремонт кріплення водостічної труби | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Ремонт освітлення в підвалі | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Ремонт лавок | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Встановлення автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Ремонт освітлення в підвалі | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Порізка дерев | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Ремонт перила в 2 під’їзді | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Ремонт сходової клітки в 2 під’їзді | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Ремонт покрівлі по кв. 36 | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Ремонт сходової клітки в 2 під’їзді (укладання керамічної плитки) | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Скління вікна в 1 під’їзді | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Ремонт освітлення в підвалі | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Ремонт системи гарячого водопостачання в підвалі (заміна шарових та кульових кранів) | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Встановлення лавки в підвалі | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Ремонт освітлення в підвалі | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Ремонт труби гарячого водопостачання в підвалі | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Заміна крана шарового | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Ремонт покрівлі | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Заміна резинових прокладок по кв.39 | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Послуги автовишки по ремонту комена | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Фарбування дитячого обладнання | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Фарбування дитячого обладнання | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Ремонт лавок | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Ремонт стояка по опаленні по кв. 10 | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Фарбування лавок | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Ремонт козирка | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Послуги автовишки по ремонту балкона | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання в підвалі | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Встановлення козирка | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Фарбування дитячого обладнання | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Ремонт пісочниці | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Часткова заміна труби гарячого водопостачання в підвалі | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Ремонт каналізаційного стояка по кв. 17 | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Ремонт системи опалення в підвалі (кв.28) | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Ремонт вікна в 3 під’їзді | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Встановлення автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Ремонт покрівлі кв.9,10 | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Встановлення козирка в 2 під’їзді | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Фарбування дитячого обладнання | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Ремонт входу до під’їзду | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Заміна резинових прокладок по кв.26,28 | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Заміна крана американки в підвалі | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Встановлення замка навісного | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Ремонт покрівлі над кв. 39 | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Ремонт водостічних труб та колін | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Порізка дерев | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Заміна крана в підвалі системи холодного водопостачання | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Фарбування дитячого обладнання | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул.Н. Яремчука 37 |  |  |
|  | Ремонт покрівлі над кв.99 | вул.Н. Яремчука 37 |  |  |
|  | Ремонт водостічних труб та колін | вул.Н. Яремчука 37 |  |  |
|  | Порізка дерев | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Фарбування дитячого обладнання | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул.Н. Яремчука 37 |