
Перелік робіт
поточного ремонту, виконаних по ДП «Фаворит – 1» 
за жовтень-липень 2022 року у будинках за адресами:

	№ п/п
	Перелік робіт
	Адреса

	
	Встановлення рушникосушки по кв.95,86
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Зрізка батарей по кв. 104
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Заміна крана шарового опалення по кв. 105-107
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Ремонт покрівлі по кв.102,103,143,144
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Послуги автовишки по ремонті ринви
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Порізка дерев
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Ремонт лежака в підвалі
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Ремонт вхідних дверей в 3,6 під’їздах
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Встановлення датчика руху в 2,3,6 під’їздах
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Ремонт освітлення (встановлення світильників)на сходовій у під.2
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Ремонт електрощитової
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Ремонт освітлення в 6 під’їзді в підвалі
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Ремонт системи холодного водопостачання в підвалі
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Фарбування дитячого обладнання
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Г.Мазепи 1

	
	
	вул. Г.Мазепи 1
	

	
	
	
	

	
	Зварка рушникосушки по кв.22
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Ремонт люка на горище 6 під’їзду
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Ремонт вікон 1-6 під’їздів, де вихід на горище
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Ремонт каналізаційної системи
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Ремонт каналізаційного стояка по кв.15
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Ремонт стояка опалення по кв. 5
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Ремонт спареного стояка холодного водопостачання по кв.42,43,45,46,49,50,53,54,57,58,61,62
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Ремонт покрівлі
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Встановлення датчика руху в 3 під’їзді
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	
	
	

	
	Встановлення кранів американка на опалення в підвалі 
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Ремонт покрівлі над кв.64
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Фарбування лавки
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	
	
	

	
	Зварка батареї по кв. 6
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Ремонт каналізаційного стояка в підвалі
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Фарбування дитячого обладнання
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	
	
	

	
	Замурування отворів в 3 під’їзді
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Ремонт ринви
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Встановлення вікон в 1,2,3 під’їздах
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	
	
	

	
	Зварка батареї по кв. 36
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Ремонт освітлення в електрощитовій в 5 під’їзді
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Заміна розповітрювача по кв. 44
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Ремонт покрівлі кв.44,30,10,13,14,15
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Заміна стояка в перекритті між рушникосушками по кв.24
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Заміна кранів шарових та крана американка центрального опалення в підвалі
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Встановлення електричних вимикачів на сходовій клітці в 3 під’їзді, при вході, в електрощитовій
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Ремонт люка на горище 4 під’їзду
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	
	
	

	
	Ремонт освітлення електрощитової
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Заміна резинових прокладок по кв. 16
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Встановлення шини нульової в електрощитовій
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Фарбування дитячого обладнання
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Ремонт дитячого обладнання
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	
	
	

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Ремонт стояка по кв. 66
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Ремонт електрощитової
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Періодична заміна електролампочок в  під’їзді
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Ремонт вікна в 5 під’їзді
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Ремонт покрівлі над кв.41,70
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Фарбування дитячого обладнання
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	
	
	

	
	Влаштування опалубки та заливка відмостки
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Ремонт водостічних труб
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Ремонт лавок
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Виготовлення, встановлення та фарбування пісочниці
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Періодична заміна лампочок у місцях загального користування
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Бенцаля 2
	

	
	
	
	

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Бенцаля 3
	

	
	Ремонт освітлення в підвалі
	вул. Бенцаля 3
	

	
	Ремонт труби  холодного водопостачання в підвалі
	вул. Бенцаля 3
	

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Бенцаля 3
	

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Бенцаля 3
	

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Бенцаля 3
	

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Бенцаля 3
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