Перелік робіт

поточного ремонту, виконаних по ДП «Фаворит – 1»

за жовтень 2022 - липень 2023 у будинках за адресами:

| № п/п | Перелік робіт | Адреса |
| --- | --- | --- |
|  | Цементування площадки під лавки | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Підрізка дерев | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Заміна вентиля чавунного та шарового крана на горище | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Кріплення водостічних труб | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Послуги автовишки по ремонту водостічної труби | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Ремонт входу до 1 під’їзду | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв. 19, підвал 5 під’їзд | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Ремонт слухових вікон на покрівлі | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Поточний ремонт освітлення в 1 під’їзді (заміна світильників) | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Зафарбування графіті | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Ремонт дверей в 6 під’їзді | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Ремонт лавки | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Фарбування лавок | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Виготовлення, встановлення та фарбування пісочниці | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Встановлення лавки | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Заміна автоматичних вимикачів в 5 під’їзді в електрощитових | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Г.Мазепи 1 |
|  | Заміна резинових прокладок по кв. 39 | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Часткова заміна труби сталевої (зі зваркою) | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Встановлення таблиць оголошень | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Замурування отворів в 6 під’їзді | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Заміна датчика руху | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Г.Мазепи 2 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Заміна вентиля чавунного в підвалі | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв. 4 | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Засипання ям в дворі будинку | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Встановлення огорожі біля підпірної стіни | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Г.Мазепи 3 |  |  |
|  | Заміна світильника на 1 поверсі в 2 під’їзді | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Заміна згону, крана шарового та крана американка в підвалі | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій на 3 поверсі в 2 під’їзді | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Засипання ям в дворі будинку | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Г.Мазепи 5 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Часткова заміна сталевої труби в підвалі (зі зваркою) | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Ремонт водостічної труби | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Г.Мазепи 7 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Часткова заміна каналізаційної труби в підвалі (зі зваркою) | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Порізка дерев | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Г.Мазепи 28 |  |  |
|  | Заміна світильників в 1 під’їзді на 4 поверсі, на 2 поверсі | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Встановлення заглушки по кв. 28 | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Часткова заміна каналізаційного стояка в підвалі (зі зваркою) | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Заміна датчика руху на 4 поверсі | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Заміна шини кульової в електрощитовій | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. м-н Перемоги 2 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Часткова заміна каналізаційних труб в підвалі в 1 під’їзді (зі зваркою) | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Заміна крана американка,шарового крана в підвалі, кв.48 | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв. 50 | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Порізка дерев | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Послуги автовишки по зрізці дерев | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Заміна автоматичного розповітрювача | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Заміна датчика руху в 2 під’їзді в тамбурі | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Заміна крана американки на стояку холодного водопостачання в 5 під’їзді | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Замурування отворів по кв. 50 | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Ремонт огорожі на прибудинковій території | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Заміна світильника та електричного вимикача на сходовій 6 під’їзду на 1 поверсі | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Засипання ям в дворі будинку | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. м-н Перемоги 4 |  |  |
|  | Встановлення світильників в 1 під’їзді, тамбурі | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Ремонт покрівлі по кв. 11 | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Розвіз піску у пісочниці | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Замощення ям в дворі | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Виготовлення ключа в підвал | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Кріплення стендів | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Встановлення лавки в укриття | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Бенцаля 2 |  |  |
|  | Заміна автоматичного вимикача в підвалі | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Ремонт цоколя | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Часткова заміна труби та крана американки в підвалі (зі зваркою) | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Заміна вентиля чавунного в підвалі | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Розвіз піску у пісочниці | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Виготовлення ключа в підвал | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Кріплення стендів | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Бенцаля 3 |  |  |
|  | Заміна датчиків руху в 3 під’їзді, в 2 під’їзді | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Заміна крана по кв. 47 | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Заміна шарового крана в підвалі | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Заміна автоматичного вимикача в підвалі | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Бенцаля 4 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Розвіз піску у пісочниці | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Замощення ям в дворі | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 2 |  |  |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Встановлення світильників в 2 під’їзді | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Заміна згону та шарового крана | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Встановлення замка навісного в кладовці | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Заміна електричного вимикача в 2 під’їзді | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Заміна вентиля чавунного | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Кріплення стендів | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 4 |  |  |
|  | Ремонт дверей в підвалі | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Заміна резинових прокладок | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Часткова заміна каналізаційного стояка (зі зваркою) | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Поточний ремонт спареного стояка холодного водопостачання (кв.10,11,14,15) | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Заміна вентиля чавунного в підвалі | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Заміна світильника та датчика руху на 2 поверсі в 2 під’їзді | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Заміна світильників в 1 під’їзді | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Замощення ям в дворі | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Виготовлення ключа в підвал | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Кріплення стендів | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 6 |  |  |
|  | Встановлення замка навісного | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Ремонт покрівлі по кв. 14,15,29 | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Засипання ям в дворі будинку | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Ремонт покрівлі по кв. 15, 29 | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Поточний ремонт освітлення в 2 під’їзді (встановлення світильників) | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Розвіз піску у пісочниці | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Замощення ям в дворі | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Виготовлення ключа в підвал | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Кріплення стендів | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Заміна лівньовки | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Фарбування дверей в підвальне приміщення | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Встановлення лавки в укриття | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 8 |  |  |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Заміна різьби стальної | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Заміна вентиля чавунного в підвалі | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Заміна резинових прокладок по кв. 40 | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Розвіз піску у пісочниці | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Заміна крана шарового в підвалі | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Часткова заміна каналізаційних труб в підвалі (зі зваркою) | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 9 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Замощення ям в дворі | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 13 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Розвіз піску у пісочниці | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 15 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Часткова заміна каналізаційної труби по кв. 33 | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Заміна кранів американка | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Заміна коліна каналізаційного в 3 під’їзді в підвалі | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання в підвалі в 5 під’їзді | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Ремонт пісочниці | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Розвіз піску у пісочниці | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Фарбування дитячого обладнання (давали фарбу) | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Ремонт покрівлі над кв. 70 | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 16 |  |  |
|  | Ремонт покрівлі | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Заміна автоматичного розповітрювача | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Виготовлення ключа в підвал | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Кріплення стендів | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Встановлення електричного вимикача в підвалі | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Встановлення лавки в укриття | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 20 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Розвіз піску у пісочниці | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Виготовлення ключа в підвал | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Кріплення стендів | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 24 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Розвіз піску у пісочниці | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Виготовлення ключа в підвал | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Кріплення стендів | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Золотогірська 26 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Заміна шарових кранів в підвалі | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Заміна автоматичного розповітрювача на покрівлі | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Встановлення замка навісного в підвалі, в кладовці | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Встановлення таблиці оголошень в 2 під’їзді | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Ремонт дверей в 1 під’їзді | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Поточний ремонт сходової клітки в 1 під’їзді | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Укладання керамічної плитки в 1 під’їзді | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Поточний ремонт цоколя будинку | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Н.Яремчука 25 |  |  |
|  | Заміна трійника та заглушки в підвалі | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Ремонт площадки входу в 2 під’їзді (бруківка) | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Ремонт сходів до 1 під’їзду | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Заміна вентиля чавунного в підвалі | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Заміна світильника в тамбурі в 1 під’їзді, на 5 поверсі в 2 під’їзді | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Н.Яремчука 27 |  |  |
|  | Підрізка дерев | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Н.Яремчука 41 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Заміна шарових кранів в 2 під’їзді кв.60 | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Встановлення вікон | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Замурування вікон, штукатурка відкосів | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Ремонт решітки перед входом в 1 під’їзд | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Штукатурка козирка в 3 під’їзді | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Н.Яремчука 44a |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Замурування отворів в 1 під’їзді | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Чумацька 37 |  |  |
|  | Заміна автоматичного вимикача в підвалі | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Ремонт приямків | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Чумацька 37а |  |  |
|  | Заміна пружин дверних в 1 під’їзді | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Кріплення водостічних труб | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Заміна вентиля чавунного в загальній душовій | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій на 3 поверсі | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Встановлення замка навісного на 2 поверсі в електрощитовій, в кладовці | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Ремонт покрівлі | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Заміна автоматичного вимикача на 3 поверсі в електрощитовій | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Розвіз піску у пісочниці | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Ремонт пісочниці | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Кріплення стендів | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Встановлення лавки в укриття | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Н. Яремчука 39 |  |  |
|  | Ремонт покрівлі | вул.Н. Яремчука 37 |  |  |
|  | Заміна звісів на покрівлі | вул.Н. Яремчука 37 |  |  |
|  | Заміна шарового крана на горище | вул.Н. Яремчука 37 |  |  |
|  | Часткова заміна труби та коліна в 1 під’їзді на 4 поверсі | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Ремонт вікон на сходовій клітці | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Ремонт покрівлі по кв. 85 | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання на загальній кухні | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул.Н. Яремчука 37 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул.Н. Яремчука 37 |