  
Перелік робіт
поточного ремонту, виконаних по ДП «Фаворит – 1» 
за жовтень 2022 - липень 2023 у будинках за адресами:

	№ п/п
	Перелік робіт
	Адреса

	
	Цементування площадки під лавки
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Підрізка дерев
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Заміна вентиля чавунного та шарового крана на горище
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Кріплення водостічних труб
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Послуги автовишки по ремонту водостічної труби
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Ремонт входу до 1 під’їзду
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Ремонт системи холодного водопостачання по кв. 19, підвал 5 під’їзд
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Періодична заміна лампочок в місцях загального користування
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Ремонт слухових вікон на покрівлі
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Поточний ремонт освітлення в 1 під’їзді (заміна світильників)
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Зафарбування графіті
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Ремонт дверей в 6 під’їзді
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Ремонт лавки
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Фарбування лавок
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Виготовлення, встановлення та фарбування пісочниці
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Встановлення лавки
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Заміна автоматичних вимикачів в 5 під’їзді в електрощитових
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Г.Мазепи 1

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Г.Мазепи 1

	
	
	
	

	
	Заміна резинових прокладок по кв. 39
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Часткова заміна труби сталевої (зі зваркою)
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Встановлення таблиць оголошень 
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Замурування отворів в 6 під’їзді
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Заміна датчика руху
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Г.Мазепи 2
	

	
	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Заміна вентиля чавунного в підвалі
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Ремонт системи холодного водопостачання по кв. 4
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Засипання ям в дворі будинку
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Встановлення огорожі біля підпірної стіни
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Г.Мазепи 3
	

	
	
	
	

	
	Заміна світильника на 1 поверсі в 2 під’їзді
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Заміна згону, крана шарового та крана американка в підвалі
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій на 3 поверсі в 2 під’їзді
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Засипання ям в дворі будинку
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Г.Мазепи 5
	

	
	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Часткова заміна сталевої труби в підвалі (зі зваркою)
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Ремонт водостічної труби
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Г.Мазепи 7
	

	
	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Часткова заміна каналізаційної труби в підвалі (зі зваркою)
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Порізка дерев
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Г.Мазепи 28
	

	
	
	
	

	
	Заміна світильників в 1 під’їзді на 4 поверсі, на 2 поверсі
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Встановлення заглушки по кв. 28
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Часткова заміна каналізаційного стояка в підвалі (зі зваркою)
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Заміна датчика руху на 4 поверсі
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Заміна шини кульової в електрощитовій
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. м-н Перемоги 2
	

	
	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Часткова заміна каналізаційних труб  в підвалі в 1 під’їзді (зі зваркою)
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Заміна крана американка,шарового крана в підвалі, кв.48
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Ремонт системи холодного водопостачання по кв. 50
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Порізка дерев
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Послуги автовишки по зрізці дерев
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Заміна автоматичного розповітрювача
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Заміна датчика руху в 2 під’їзді в тамбурі
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Заміна крана американки на стояку холодного водопостачання в 5 під’їзді
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Замурування отворів по кв. 50
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Ремонт огорожі на прибудинковій території
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Заміна світильника та електричного вимикача на сходовій 6 під’їзду на 1 поверсі
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Засипання ям в дворі будинку
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. м-н Перемоги 4
	

	
	
	
	

	
	Встановлення світильників в 1 під’їзді, тамбурі
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Ремонт покрівлі по кв. 11
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Розвіз піску у пісочниці
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Замощення ям в дворі
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Періодична заміна лампочок в місцях загального користування
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Виготовлення ключа в підвал
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Кріплення стендів
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Встановлення лавки в укриття
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Бенцаля 2
	

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
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