Перелік робіт

поточного ремонту, виконаних по ДП «Фаворит – 2»

у жовтні 2022 – липні 2023 у будинках за адресами:

| № п/п | Перелік робіт | Адреса |
| --- | --- | --- |
|  | Встановлення павільйону (зі зваркою) | вул. С.Будного 30 |
|  | Прокладання проводу електричного до павільйону | вул. С.Будного 30 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. С.Будного 30 |
|  | Ремонт сходової клітки в 3 під’їзді | вул. С.Будного 30 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. С.Будного 30 |
|  | Встановлення замка на контейнерний майданчик | вул. С.Будного 30 |
|  | Закриття вікон на технічному поверсі | вул. С.Будного 30 |
|  | Розвезення піску | вул. С.Будного 30 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. С.Будного 30 |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. С.Будного 30 |
|  | Ремонт та фарбування лавок | вул. С.Будного 30 |
|  | Ремонт парапетів | вул. С.Будного 30 |
|  | Часткова заміна провода електричного в підвалі біля електрощитка | вул. С.Будного 30 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. С.Будного 30 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. С.Будного 30 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. С.Будного 30 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. С.Будного 30 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. С.Будного 30 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. С.Будного 30 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. С.Будного 30 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. С.Будного 30 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. С.Будного 30 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. С.Будного 30 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. С.Будного 30 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. С.Будного 30 |
|  | Ремонт покрівлі по кв. 35,140,141 | вул. С.Будного 34 |
|  | Ремонт системи опалення по кв. 78 (зі зваркою) | вул. С.Будного 34 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. С.Будного 34 |
|  | Встановлення світильників в 2 під’їзді на 1,2, 5 поверхах, на сходовій кв.95 | вул. С.Будного 34 |
|  | Встановлення чавунного вентиля | вул. С.Будного 34 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. С.Будного 34 |
|  | Заміна шарових кранів, автоматичного розповітрювача в підвалі | вул. С.Будного 34 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв. 135 | вул. С.Будного 34 |
|  | Зароблення відкоса в 5 під’їзді | вул. С.Будного 34 |
|  | Розвезення піску | вул. С.Будного 34 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. С.Будного 34 |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. С.Будного 34 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. С.Будного 34 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. С.Будного 34 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. С.Будного 34 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. С.Будного 34 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. С.Будного 34 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. С.Будного 34 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. С.Будного 34 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. С.Будного 34 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. С.Будного 34 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. С.Будного 34 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. С.Будного 34 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. С.Будного 34 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Громницького 7 |
|  | Заміна шарових кранів та крана американка в підвалі | вул. Громницького 7 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Громницького 7 |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Громницького 7 |
|  | Послуги автовишки по зрізці дерев | вул. Громницького 7 |
|  | Зрізка дерев | вул. Громницького 7 |
|  | Заміна шарових кранів та кранів американка в підвалі по кв.32 | вул. Громницького 7 |
|  | Заміна резинових прокладок по кв. 63,99,85 | вул. Громницького 7 |
|  | Заміна стальної заглушки по кв.7 | вул. Громницького 7 |
|  | Зафарбування графіті | вул. Громницького 7 |
|  | Встановлення заглушки стальної по кв. 7 | вул. Громницького 7 |
|  | Розвезення піску | вул. Громницького 7 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Громницького 7 |
|  | Ремонт покрівлі над кв.146,116,118 | вул. Громницького 7 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Громницького 7 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Громницького 7 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Громницького 7 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Громницького 7 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Громницького 7 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Громницького 7 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Громницького 7 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Громницького 7 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Громницького 7 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Громницького 7 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Громницького 7 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Лучаковського 3 |
|  | Встановлення чавунного вентиля | вул. Лучаковського 3 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Лучаковського 3 |
|  | Цементування труб в підвалі | вул. Лучаковського 3 |
|  | Зафарбування графіті | вул. Лучаковського 3 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Лучаковського 3 |
|  | Встановлення електричного вимикача на 1 поверсі в 1 під’їзді | вул. Лучаковського 3 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Лучаковського 3 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Лучаковського 3 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Лучаковського 3 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Лучаковського 3 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Лучаковського 3 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Лучаковського 3 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Лучаковського 3 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Лучаковського 3 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Лучаковського 3 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Лучаковського 3 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Лучаковського 3 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Лучаковського 3 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Лучаковського 7 |
|  | Встановлення вентиля чавунного на горище | вул. Лучаковського 7 |
|  | Встановлення автоматичного розповітрювача в 2 під’їзді | вул. Лучаковського 7 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Лучаковського 7 |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Лучаковського 7 |
|  | Ремонт перил в 1 під’їзді | вул. Лучаковського 7 |
|  | Зароблення швів біля ліфта в 1 під’їзді | вул. Лучаковського 7 |
|  | Зафарбування графіті | вул. Лучаковського 7 |
|  | Розвезення піску | вул. Лучаковського 7 |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. Лучаковського 7 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Лучаковського 7 |
|  | Заміна лівньовки в підвалі 2 під’їзду | вул. Лучаковського 7 |
|  | Поточний ремонт сходової клітки в 1 під’їзді | вул. Лучаковського 7 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Лучаковського 7 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Лучаковського 7 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Лучаковського 7 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Лучаковського 7 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Лучаковського 7 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Лучаковського 7 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Лучаковського 7 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Лучаковського 7 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Лучаковського 7 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Лучаковського 7 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Лучаковського 7 |
|  | Заміна стояка холодного водопостачання по кв. 182 | вул. Просвіти 8 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Просвіти 8 |
|  | Встановлення чавунного вентиля | вул. Просвіти 8 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Просвіти 8 |
|  | Заміна батареї по кв.213 | вул. Просвіти 8 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв.140 | вул. Просвіти 8 |
|  | Встановлення пандуса в 3 під’їзді | вул. Просвіти 8 |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Просвіти 8 |
|  | Ремонт перил, кріплення поштових скриньок | вул. Просвіти 8 |
|  | Поточний ремонт сходової клітки в 3 під’їзді | вул. Просвіти 8 |
|  | Укладання плитки на сходовій клітці | вул. Просвіти 8 |
|  | Поточний ремонт освітлення в 3 під’їзді (встановлення світильників) | вул. Просвіти 8 |
|  | Заміна резинових прокладок по кв. 54 | вул. Просвіти 8 |
|  | Ремонт лавок | вул. Просвіти 8 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Просвіти 8 |
|  | Заміна датчика руху та світильника в 2 під’їзді в тамбурі | вул. Просвіти 8 |
|  | Ремонт покрівлі над кв. 139 | вул. Просвіти 8 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Просвіти 8 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Просвіти 8 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Просвіти 8 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Просвіти 8 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Просвіти 8 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Просвіти 8 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Просвіти 8 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Просвіти 8 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Просвіти 8 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Просвіти 8 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Просвіти 8 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Просвіти 8 |
|  | Заміна резинових прокладок по кв. 61, 87 | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Ремонт труби по кв. 159 | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Ремонт покрівлі біля вентиляційного каналу; по кв. 46 | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Поточний ремонт стояка холодного водопостачання (кв.157,51,61,71) | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Поточний ремонт сходової клітки в 1 під’їзді | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Послуги автовишки по зрізці дерев | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Зрізка дерев | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Часткова заміна труб по кв. 76 | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Заміна крана американка, крана шарового, згону в підвалі | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання в підвалі (зі зваркою) | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Розвезення піску | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Ремонт цоколя по кв.158 | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Ів.Блажкевич 2 |
|  | Ремонт люків на горище | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Заміна шарових кранів в підвалі; по кв. 121,171 | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Ремонт покрівлі по кв.173,75 | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Ремонт фасаду | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Зафарбування графіті | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Заміна резинових прокладок по кв. 96,143,144 | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Ремонт каналізаційної системи в підвалі (зі зваркою) | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Ремонт підлоги та виготовлення люків в 2 під’їзді | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Часткова заміна каналізаційних труб в підвалі | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Замурування отворів по кв. 111 | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Ів.Блажкевич 4 |
|  | Заміна каналізаційних стояків по кв. 3,4 | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання в підвалі, по кв. 95 | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Ремонт дверей в кладовці | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Заміна шарових кранів у вузлі холодного водопостачання, в підвалі, по кв. 134 | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Поточний ремонт сходової клітки в 1 під’їзді | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Заміна каналізаційних труб, колін по кв. 5,7,10,12 (зі зваркою) | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Заміна вентиля чавунного в підвалі | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Встановлення замка навісного в електрощитовій в 2 під’їзді | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Заміна резинових прокладок по кв. 19 | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Поточний ремонт освітлення (встановлення світильників) | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Заміна кранів американка та шарового, згону в підвалі (зі зваркою) | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Часткова заміна стальних труб по кв. 119 (зі зваркою) | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Послуги автовишки по підрізці дерев | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання в підвалі (зі зваркою) | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Виготовлення, фарбування пісочниці | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Встановлення турнікетів | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Встановлення решітки в 2 під’їзді | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Ів.Блажкевич 5 |
|  | Ремонт сходової в 1 під’їзді; на 5 поверсі | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Встановлення заглушки | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Заміна шарового крану по кв. 50 | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Зрізка дерев | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Послуги автовишки по зрізці дерев | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв. 52 (зі зваркою) | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Заміна резинових прокладок по кв. 103 | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Заміна крана американка в підвалі по кв. 71 | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Встановлення датчика руху в 2 під’їзді | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Скління вікон в 3 під’їзді | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Ів.Блажкевич 6 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Ів.Блажкевич 8 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Ів.Блажкевич 8 |
|  | Заміна стальних колін в 1 під’їзді | вул. Ів.Блажкевич 8 |
|  | Ремонт покрівлі по кв. 155,67 | вул. Ів.Блажкевич 8 |
|  | Зафарбування графіті | вул. Ів.Блажкевич 8 |
|  | Ремонт пісочниці | вул. Ів.Блажкевич 8 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Ів.Блажкевич 8 |
|  | Заміна труби стальної по кв. 88,104 (зі зваркою) | вул. Ів.Блажкевич 8 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Ів.Блажкевич 8 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Ів.Блажкевич 8 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Ів.Блажкевич 8 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Ів.Блажкевич 8 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Ів.Блажкевич 8 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Ів.Блажкевич 8 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Ів.Блажкевич 8 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Ів.Блажкевич 8 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Ів.Блажкевич 8 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Ів.Блажкевич 8 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Ів.Блажкевич 8 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Заміна світильника на 5 поверсі | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Заміна вентиля чавунного в підвалі | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Послуги автовишки по зрізці дерев | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Заміна запобіжників в електрощитовій | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Порізка дерев | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Заміна батареї (зі зваркою) | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Часткова заміна каналізаційних труб в загальному туалеті на 3 поверсі | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Ремонт покрівлі над кв.162 | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Зароблення швів біля парапету 1 під’їзду | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Заміна крана американки в підвалі (зі зваркою) | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. М.Кривоноса 6 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Заміна дверної пружини в 2 під’їзді | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Заміна колін водостічних труб | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Ремонт та кріплення водостічних труб | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Послуги автовишки по зрізці дерев | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Порізка дерев | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Розвезення піску | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Кріплення дошки оголошень в 3 під’їзді | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Ремонт жолобів | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Н.Яремчука 36 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Н.Яремчука 36 |