Перелік робіт
поточного ремонту, виконаних по ДП «Фаворит – 2» 
у жовтні 2022 – липні 2023 у будинках за адресами:

	№
 п/п
	Перелік робіт
	Адреса

	
	Встановлення павільйону (зі зваркою)
	вул. С.Будного 30

	
	Прокладання проводу електричного до павільйону
	вул. С.Будного 30

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. С.Будного 30

	
	Ремонт сходової клітки в 3 під’їзді
	вул. С.Будного 30

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. С.Будного 30

	
	Встановлення замка на контейнерний майданчик
	вул. С.Будного 30

	
	Закриття вікон на технічному поверсі
	вул. С.Будного 30

	
	Розвезення піску
	вул. С.Будного 30

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. С.Будного 30

	
	Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій
	вул. С.Будного 30

	
	Ремонт та фарбування лавок
	вул. С.Будного 30

	
	Ремонт парапетів
	вул. С.Будного 30

	
	Часткова заміна провода електричного в підвалі біля електрощитка
	вул. С.Будного 30

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. С.Будного 30

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. С.Будного 30

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. С.Будного 30

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. С.Будного 30

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. С.Будного 30

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. С.Будного 30

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. С.Будного 30

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. С.Будного 30

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. С.Будного 30

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. С.Будного 30

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. С.Будного 30

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. С.Будного 30

	
	
	

	
	Ремонт покрівлі по кв. 35,140,141
	вул. С.Будного 34

	
	Ремонт системи опалення по кв. 78 (зі зваркою)
	вул. С.Будного 34

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. С.Будного 34

	
	Встановлення світильників в 2 під’їзді на 1,2, 5 поверхах, на сходовій кв.95
	вул. С.Будного 34

	
	Встановлення чавунного вентиля
	вул. С.Будного 34

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. С.Будного 34

	
	Заміна шарових кранів, автоматичного розповітрювача в підвалі
	вул. С.Будного 34

	
	Ремонт системи холодного водопостачання по кв. 135
	вул. С.Будного 34

	
	Зароблення відкоса в 5 під’їзді
	вул. С.Будного 34

	
	Розвезення піску
	вул. С.Будного 34

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. С.Будного 34

	
	Періодична заміна лампочок в місцях загального користування
	вул. С.Будного 34

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. С.Будного 34

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. С.Будного 34

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. С.Будного 34

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. С.Будного 34

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. С.Будного 34

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. С.Будного 34

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. С.Будного 34

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. С.Будного 34

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. С.Будного 34

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. С.Будного 34

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. С.Будного 34

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. С.Будного 34

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Громницького 7

	
	Заміна шарових кранів та крана американка в підвалі
	вул. Громницького 7

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Громницького 7

	
	Періодична заміна лампочок в місцях загального користування
	вул. Громницького 7

	
	Послуги автовишки по зрізці дерев
	вул. Громницького 7

	
	Зрізка дерев
	вул. Громницького 7

	
	Заміна шарових кранів та кранів американка в підвалі по кв.32
	вул. Громницького 7

	
	Заміна резинових прокладок по кв. 63,99,85
	вул. Громницького 7

	
	Заміна стальної заглушки по кв.7
	вул. Громницького 7

	
	Зафарбування графіті
	вул. Громницького 7

	
	Встановлення заглушки стальної по кв. 7
	вул. Громницького 7

	
	Розвезення піску
	вул. Громницького 7

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Громницького 7

	
	Ремонт покрівлі над кв.146,116,118
	вул. Громницького 7

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Громницького 7

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Громницького 7

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Громницького 7

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Громницького 7

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Громницького 7

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Громницького 7

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Громницького 7

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Громницького 7

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Громницького 7

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Громницького 7

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Громницького 7

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Лучаковського 3

	
	Встановлення чавунного вентиля
	вул. Лучаковського 3

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Лучаковського 3

	
	Цементування труб в підвалі
	вул. Лучаковського 3

	
	Зафарбування графіті
	вул. Лучаковського 3

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Лучаковського 3

	
	Встановлення електричного вимикача на 1 поверсі в 1 під’їзді
	вул. Лучаковського 3

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Лучаковського 3

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Лучаковського 3

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Лучаковського 3

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Лучаковського 3

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Лучаковського 3

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Лучаковського 3

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Лучаковського 3

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Лучаковського 3

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Лучаковського 3

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Лучаковського 3

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Лучаковського 3

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Лучаковського 3

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Лучаковського 7

	
	Встановлення вентиля чавунного на горище
	вул. Лучаковського 7

	
	Встановлення автоматичного розповітрювача в 2 під’їзді
	вул. Лучаковського 7

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Лучаковського 7

	
	Періодична заміна лампочок в місцях загального користування
	вул. Лучаковського 7

	
	Ремонт перил в 1 під’їзді
	вул. Лучаковського 7

	
	Зароблення швів біля ліфта в 1 під’їзді
	вул. Лучаковського 7

	
	Зафарбування графіті
	вул. Лучаковського 7

	
	Розвезення піску
	вул. Лучаковського 7

	
	Ремонт дитячого обладнання
	вул. Лучаковського 7

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Лучаковського 7

	
	Заміна лівньовки в підвалі 2 під’їзду
	вул. Лучаковського 7

	
	Поточний ремонт сходової клітки в 1 під’їзді
	вул. Лучаковського 7

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Лучаковського 7

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Лучаковського 7

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Лучаковського 7

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Лучаковського 7

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Лучаковського 7

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Лучаковського 7

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Лучаковського 7

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Лучаковського 7

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Лучаковського 7

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Лучаковського 7

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Лучаковського 7

	
	
	

	
	Заміна стояка холодного водопостачання по кв. 182
	вул. Просвіти 8

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Просвіти 8

	
	Встановлення чавунного вентиля
	вул. Просвіти 8

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Просвіти 8

	
	Заміна батареї по кв.213
	вул. Просвіти 8

	
	Ремонт системи холодного водопостачання по кв.140
	вул. Просвіти 8

	
	Встановлення пандуса в 3 під’їзді
	вул. Просвіти 8

	
	Періодична заміна лампочок в місцях загального користування
	вул. Просвіти 8

	
	Ремонт перил, кріплення поштових скриньок
	вул. Просвіти 8

	
	Поточний ремонт сходової клітки в 3 під’їзді
	вул. Просвіти 8

	
	Укладання плитки на сходовій клітці
	вул. Просвіти 8

	
	Поточний ремонт освітлення в 3 під’їзді (встановлення світильників)
	вул. Просвіти 8

	
	Заміна резинових прокладок по кв. 54
	вул. Просвіти 8

	
	Ремонт лавок
	вул. Просвіти 8

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Просвіти 8

	
	Заміна датчика руху та світильника в 2 під’їзді в тамбурі
	вул. Просвіти 8

	
	Ремонт покрівлі над кв. 139
	вул. Просвіти 8

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Просвіти 8

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Просвіти 8

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Просвіти 8

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Просвіти 8

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Просвіти 8

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Просвіти 8

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Просвіти 8

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Просвіти 8

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Просвіти 8

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Просвіти 8

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Просвіти 8

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Просвіти 8

	
	
	

	
	Заміна резинових прокладок по кв. 61, 87
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Ремонт труби по кв. 159
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Ремонт покрівлі біля вентиляційного каналу; по кв. 46
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Поточний ремонт стояка холодного водопостачання (кв.157,51,61,71)
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Поточний ремонт сходової клітки в 1 під’їзді
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Послуги автовишки по зрізці дерев
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Зрізка дерев
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Часткова заміна труб по кв. 76
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Заміна крана американка, крана шарового, згону в підвалі
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Ремонт системи холодного водопостачання в підвалі (зі зваркою)
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Розвезення піску
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Ремонт цоколя по кв.158
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Ів.Блажкевич 2

	
	
	

	
	Ремонт люків на горище
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Заміна шарових кранів в підвалі; по кв. 121,171
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Ремонт покрівлі по кв.173,75
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Ремонт фасаду
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Зафарбування графіті
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Періодична заміна лампочок в місцях загального користування
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Заміна резинових прокладок по кв. 96,143,144
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Ремонт каналізаційної системи в підвалі (зі зваркою)
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Ремонт підлоги та виготовлення люків в 2 під’їзді
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Часткова заміна каналізаційних труб в підвалі
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Замурування отворів по кв. 111
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Ів.Блажкевич 4

	
	
	

	
	Заміна каналізаційних стояків по кв. 3,4
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Ремонт системи холодного водопостачання в підвалі, по кв. 95
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Ремонт дверей в кладовці
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Заміна шарових кранів у вузлі холодного водопостачання, в підвалі, по кв. 134
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Поточний ремонт сходової клітки в 1 під’їзді
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Заміна каналізаційних труб, колін по кв. 5,7,10,12 (зі зваркою)
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Заміна вентиля чавунного в підвалі
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Встановлення замка навісного в електрощитовій в 2 під’їзді
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Заміна резинових прокладок по кв. 19
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Поточний ремонт освітлення  (встановлення світильників)
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Заміна кранів американка та шарового, згону в підвалі (зі зваркою)
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Часткова заміна стальних труб по кв. 119 (зі зваркою)
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Послуги автовишки по підрізці дерев
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Ремонт системи холодного водопостачання в підвалі (зі зваркою)
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Виготовлення, фарбування пісочниці
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Встановлення турнікетів
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Встановлення решітки в 2 під’їзді
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Ів.Блажкевич 5

	
	
	

	
	Ремонт сходової в 1 під’їзді; на 5 поверсі
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Встановлення заглушки
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Заміна шарового крану по кв. 50
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Зрізка дерев
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Послуги автовишки по зрізці дерев
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Ремонт системи холодного водопостачання по кв. 52 (зі зваркою)
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Заміна резинових прокладок по кв. 103
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Заміна крана американка в підвалі по кв. 71
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Встановлення датчика руху в 2 під’їзді
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Скління вікон в 3 під’їзді
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Ів.Блажкевич 6

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Ів.Блажкевич 8

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Ів.Блажкевич 8

	
	Заміна стальних колін в 1 під’їзді
	вул. Ів.Блажкевич 8

	
	Ремонт покрівлі по кв. 155,67
	вул. Ів.Блажкевич 8

	
	Зафарбування графіті
	вул. Ів.Блажкевич 8

	
	Ремонт пісочниці
	вул. Ів.Блажкевич 8

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Ів.Блажкевич 8

	
	Заміна труби стальної по кв. 88,104 (зі зваркою)
	вул. Ів.Блажкевич 8

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Ів.Блажкевич 8

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Ів.Блажкевич 8

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Ів.Блажкевич 8

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Ів.Блажкевич 8

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Ів.Блажкевич 8

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Ів.Блажкевич 8

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Ів.Блажкевич 8

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Ів.Блажкевич 8

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Ів.Блажкевич 8

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Ів.Блажкевич 8

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Ів.Блажкевич 8

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Заміна світильника на 5 поверсі
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Заміна вентиля чавунного в підвалі
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Послуги автовишки по зрізці дерев
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Заміна запобіжників в електрощитовій
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Порізка дерев
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Заміна батареї (зі зваркою)
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Періодична заміна лампочок в місцях загального користування
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Часткова заміна каналізаційних труб в загальному туалеті на 3 поверсі
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Ремонт покрівлі над кв.162
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Зароблення швів біля парапету 1 під’їзду
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Заміна крана американки в підвалі (зі зваркою)
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. М.Кривоноса 6

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. М.Кривоноса 6

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Заміна дверної пружини в 2 під’їзді
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Заміна колін водостічних труб 
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Періодична заміна лампочок в місцях загального користування
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Ремонт та кріплення водостічних труб
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Послуги автовишки по зрізці дерев
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Порізка дерев
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Розвезення піску
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Кріплення дошки оголошень в 3 під’їзді
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Ремонт жолобів
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Н.Яремчука 36

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Н.Яремчука 36











