Перелік робіт
поточного ремонту, виконаних по ДП «Фаворит – 3» 
за жовтень 2022 - липень 2023 року у будинках за адресами:

	№ 
[bookmark: _GoBack]п/п
	Перелік робіт
	Адреса

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Бережанська 3

	
	Поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання (16м)
	вул. Бережанська 3

	
	Заміна стальних труб по кв. 55 (зі зваркою)
	вул. Бережанська 3

	
	Замурування отвора по кв. 55
	вул. Бережанська 3

	
	Заміна кранів в підвалі, кв.61
	вул. Бережанська 3

	
	Закриття вікон в підвалі
	вул. Бережанська 3

	
	Заміна крана кульового в 4 під’їзді в підвалі
	вул. Бережанська 3

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Бережанська 3

	
	Заміна електричного провода, патронів та лампочок в 5 під’їзді в підвалі
	вул. Бережанська 3

	
	Забиття слухових вікон 
	вул. Бережанська 3

	
	Встановлення вікон
	вул. Бережанська 3

	
	Заміна резинових прокладок по кв.53
	вул. Бережанська 3

	
	Частковий ремонт системи холодного водопостачання в підвалі
	вул. Бережанська 3

	
	Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій
	вул. Бережанська 3

	
	Розвезення піску
	вул. Бережанська 3

	
	Косіння прибудинкової території
	вул. Бережанська 3

	
	Ремонт пісочниці
	вул. Бережанська 3

	
	Виготовлення ключів для домофонів
	вул. Бережанська 3

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Бережанська 3

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Бережанська 3

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Бережанська 3

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Бережанська 3

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Бережанська 3

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Бережанська 3

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Бережанська 3

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Бережанська 3

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Бережанська 3

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Бережанська 3

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Бережанська 5

	
	Закриття вікон в підвалі
	вул. Бережанська 5

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Бережанська 5

	
	Забиття слухових вікон і в підвалах
	вул. Бережанська 5

	
	Заміна резинових прокладок по кв.19
	вул. Бережанська 5

	
	Розвезення піску
	вул. Бережанська 5

	
	Косіння прибудинкової території
	вул. Бережанська 5

	
	Ремонт покрівлі по кв. 13
	вул. Бережанська 5

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Бережанська 5

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Бережанська 5

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Бережанська 5

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Бережанська 5

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Бережанська 5

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Бережанська 5

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Бережанська 5

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Бережанська 5

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Бережанська 5

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Бережанська 5

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Бережанська 5

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Бережанська 7

	
	Замурування отвора по кв.3
	вул. Бережанська 7

	
	Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій
	вул. Бережанська 7

	
	Заміна каналізаційного стояка по кв. 18
	вул. Бережанська 7

	
	Замурування отвора по кв. 18
	вул. Бережанська 7

	
	Закриття вікон в підвалі
	вул. Бережанська 7

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Бережанська 7

	
	Порізка дерев
	вул. Бережанська 7

	
	Забиття слухових вікон і в підвалах
	вул. Бережанська 7

	
	Косіння прибудинкової території
	вул. Бережанська 7

	
	Заміна каналізаційного стояка по кв. 40,42 (зі зваркою)
	вул. Бережанська 7

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Бережанська 7

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Бережанська 7

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Бережанська 7

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Бережанська 7

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Бережанська 7

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Бережанська 7

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Бережанська 7

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Бережанська 7

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Бережанська 7

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Бережанська 7

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Бережанська 7

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Виговського 8

	
	Заміна датчика руху на 1 поверсі в 1 під’їзді
	вул. Виговського 8

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Виговського 8

	
	Порізка дерев
	вул. Виговського 8

	
	Послуги автовишки по зрізці та підрізці дерев
	вул. Виговського 8

	
	Косіння прибудинкової території
	вул. Виговського 8

	
	Виготовлення ключа для підвалу
	вул. Виговського 8

	
	Кріплення стендів
	вул. Виговського 8

	
	Заміна автоматичних вимикачів в електрощитовій
	вул. Виговського 8

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Виговського 8

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Виговського 8

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Виговського 8

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Виговського 8

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Виговського 8

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Виговського 8

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Виговського 8

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Виговського 8

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Виговського 8

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Виговського 8

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Виговського 8

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Виговського 10

	
	Ремонт каналізаційного стояка по кв.6,7
	вул. Виговського 10

	
	Періодична заміна лампочок в місцях загального користування
	вул. Виговського 10

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Виговського 10

	
	Заміна автоматичного вимикача
	вул. Виговського 10

	
	Порізка дерев
	вул. Виговського 10

	
	Косіння прибудинкової території
	вул. Виговського 10

	
	Виготовлення ключа для підвалу
	вул. Виговського 10

	
	Кріплення стендів
	вул. Виговського 10

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Виговського 10

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Виговського 10

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Виговського 10

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Виговського 10

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Виговського 10

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Виговського 10

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Виговського 10

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Виговського 10

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Виговського 10

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Виговського 10

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Виговського 10

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Виговського 12

	
	Ремонт каналізаційного стояка по кв.10 (зі зваркою)
	вул. Виговського 12

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Виговського 12

	
	Косіння прибудинкової території
	вул. Виговського 12

	
	Виготовлення ключа для підвалу
	вул. Виговського 12

	
	Кріплення стендів
	вул. Виговського 12

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Виговського 12

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Виговського 12

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Виговського 12

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Виговського 12

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Виговського 12

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Виговського 12

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Виговського 12

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Виговського 12

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Виговського 12

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Виговського 12

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Виговського 12

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Виговського 13

	
	Ремонт покрівлі по кв.10
	вул. Виговського 13

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Виговського 13

	
	Розвезення піску
	вул. Виговського 13

	
	Косіння прибудинкової території
	вул. Виговського 13

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Виговського 13

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Виговського 13

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Виговського 13

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Виговського 13

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Виговського 13

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Виговського 13

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Виговського 13

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Виговського 13

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Виговського 13

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Виговського 13

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Виговського 13

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Виговського 13

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Порізка дерев
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Косіння газонів на прибудинковій території
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Бр.Гжицьких 1

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Дружби 1

	
	Заміна світильників в 4 під’їзді на 2 поверсі
	вул. Дружби 1

	
	Заміна стальної труби в підвалі, по кв.5,50 (зі зваркою)
	вул. Дружби 1

	
	Часткова заміна каналізаційних труб по кв.30,34
	вул. Дружби 1

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Дружби 1

	
	Ремонт труби по кв. 47
	вул. Дружби 1

	
	Замурування дири в 2 під’їзді кв.30
	вул. Дружби 1

	
	Встановлення дверної пружини в 4 під’їзді
	вул. Дружби 1

	
	Виготовлення, встановлення та фарбування  пісочниці
	вул. Дружби 1

	
	Косіння прибудинкової території
	вул. Дружби 1

	
	Ремонт лавок
	вул. Дружби 1

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Дружби 1

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Дружби 1

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Дружби 1

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Дружби 1

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Дружби 1

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Дружби 1

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Дружби 1

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Дружби 1

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Дружби 1

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Дружби 1

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Дружби 1

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Дружби 3

	
	Ремонт системи центрального опалення по кв. 53; горище
	вул. Дружби 3

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Дружби 3

	
	Заміна кранів та згону в підвалі (зі зваркою)
	вул. Дружби 3

	
	Заміна серцевини до замка
	вул. Дружби 3

	
	Порізка дерев
	вул. Дружби 3

	
	Послуги автовишки по зрізці та підрізці дерев
	вул. Дружби 3

	
	Зафарбовування графіті
	вул. Дружби 3

	
	Косіння прибудинкової території
	вул. Дружби 3

	
	Заміна крана американка за згону в підвалі
	вул. Дружби 3

	
	Ремонт лавок
	вул. Дружби 3

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Дружби 3

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Дружби 3

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Дружби 3

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Дружби 3

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Дружби 3

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Дружби 3

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Дружби 3

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Дружби 3

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Дружби 3

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Дружби 3

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Дружби 3

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Дружби 7

	
	Ремонт покрівлі кв. 17
	вул. Дружби 7

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Дружби 7

	
	Заміна світильників в 3 під’їзді на 2 поверсі, в 1 під’їзді в тамбурі
	вул. Дружби 7

	
	Заміна шарового крана в 4 під’їзді на горище
	вул. Дружби 7

	
	Зафарбовування графіті
	вул. Дружби 7

	
	Косіння прибудинкової території
	вул. Дружби 7

	
	Ремонт лавок
	вул. Дружби 7

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Дружби 7

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Дружби 7

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Дружби 7

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Дружби 7

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Дружби 7

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Дружби 7

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Дружби 7

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Дружби 7

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Дружби 7

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Дружби 7

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Дружби 7

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Дружби 9

	
	Заміна крана кульового
	вул. Дружби 9

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Дружби 9

	
	Заміна чавунного вентиля в підвалі
	вул. Дружби 9

	
	Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій
	вул. Дружби 9

	
	Ремонт електрощитової 4,5 під’їзду
	вул. Дружби 9

	
	Зафарбовування графіті
	вул. Дружби 9

	
	Косіння прибудинкової території
	вул. Дружби 9

	
	Заміна крана американка та шарового крана в підвалі
	вул. Дружби 9

	
	Періодична заміна лампочок в місцях загального користування
	вул. Дружби 9

	
	Ремонт лавок
	вул. Дружби 9

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Дружби 9

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Дружби 9

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Дружби 9

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Дружби 9

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Дружби 9

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Дружби 9

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Дружби 9

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Дружби 9

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Дружби 9

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Дружби 9

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Дружби 9

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Миру 1а

	
	Заміна кранів в підвалі
	вул. Миру 1а

	
	Ремонт покрівлі по кв. 17
	вул. Миру 1а

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Миру 1а

	
	Порізка дерев
	вул. Миру 1а

	
	Заміна шарового крана в підвалі
	вул. Миру 1а

	
	Послуги автовишки по зрізці дерев
	вул. Миру 1а

	
	Заміна вентиля чавунного в підвалі
	вул. Миру 1а

	
	Засипання ям на прибудинковій території
	вул. Миру 1а

	
	Забиття слухових вікон і в підвалах
	вул. Миру 1а

	
	Зафарбовування графіті
	вул. Миру 1а

	
	Ремонт пісочниці
	вул. Миру 1а

	
	Розвезення піску
	вул. Миру 1а

	
	Заміна резинових прокладок по кв. 31
	вул. Миру 1а

	
	Косіння прибудинкової території
	вул. Миру 1а

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Миру 1а

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Миру 1а

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Миру 1а

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Миру 1а

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Миру 1а

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Миру 1а

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Миру 1а

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Миру 1а

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Миру 1а

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Миру 1а

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Миру 1а

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Миру 2а

	
	Заміна кранів в підвалі, кв.6
	вул. Миру 2а

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Миру 2а

	
	Порізка дерев
	вул. Миру 2а

	
	Послуги автовишки по зрізці дерев
	вул. Миру 2а

	
	Заміна автоматичного розповітрювача по кв. 29
	вул. Миру 2а

	
	Ремонт системи холодного водопостачання по кв. 20 (зі зваркою)
	вул. Миру 2а

	
	Косіння прибудинкової території
	вул. Миру 2а

	
	Послуги автовишки по ремонту та чистці жолобів
	вул. Миру 2а

	
	Ремонт покрівлі
	вул. Миру 2а

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Миру 2а

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Миру 2а

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Миру 2а

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Миру 2а

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Миру 2а

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Миру 2а

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Миру 2а

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Миру 2а

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Миру 2а

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Миру 2а

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Миру 2а

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Миру 3а

	
	Замурування отворів по кв. 42
	вул. Миру 3а

	
	Заміна крана шарового в підвалі
	вул. Миру 3а

	
	Ремонт водостічних труб, колін, воронок
	вул. Миру 3а

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Миру 3а

	
	Кріплення труб в підвалі
	вул. Миру 3а

	
	Заміна резинових прокладок по кв. 66,85
	вул. Миру 3а

	
	Часткова заміна труби стальної в підвалі (зі зваркою)
	вул. Миру 3а

	
	Ремонт труби на сходовій в перекритті 4 під’їзду
	вул. Миру 3а

	
	Косіння прибудинкової території
	вул. Миру 3а

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Миру 3а

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Миру 3а

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Миру 3а

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Миру 3а

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Миру 3а

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Миру 3а

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Миру 3а

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Миру 3а

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Миру 3а

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Миру 3а

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Миру 3а

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Миру 4а

	
	Ремонт покрівлі; ремонт покрівлі над машинним відділенням
	вул. Миру 4а

	
	Ремонт площадки входу 
	вул. Миру 4а

	
	Ремонт водостічної труби (зі зваркою)
	вул. Миру 4а

	
	Ремонт площадки входу (бруківка)
	вул. Миру 4а

	
	Встановлення замка навісного в підвалі
	вул. Миру 4а

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Миру 4а

	
	Заміна крана американка та шарового крана в підвалі
	вул. Миру 4а

	
	Ремонт перил
	вул. Миру 4а

	
	Заміна автоматичного розповітрювача по кв. 52
	вул. Миру 4а

	
	Косіння прибудинкової території
	вул. Миру 4а

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Миру 4а

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Миру 4а

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Миру 4а

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Миру 4а

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Миру 4а

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Миру 4а

	
	Профілактика системи гарячого водопостачання
	вул. Миру 4а

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Миру 4а

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Миру 4а

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Миру 4а

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Миру 4а

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Миру 4а

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Кривоноса 3

	
	Ремонт дверей виходу на покрівлю в 5 під’їзді
	вул. Кривоноса 3

	
	Заміна шарових кранів в підвалі
	вул. Кривоноса 3

	
	Порізка дерев
	вул. Кривоноса 3

	
	Замурування вікна в підвалі кв.24
	вул. Кривоноса 3

	
	Заміна автоматичного вимикача в 6 під’їзді
	вул. Кривоноса 3

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Кривоноса 3

	
	Заміна коліна та резинових прокладок в підвалі по кв.40
	вул. Кривоноса 3

	
	Забиття слухових вікон і в підвалах
	вул. Кривоноса 3

	
	Зароблення відкосів
	вул. Кривоноса 3

	
	Зварка металічних стояків на білизну
	вул. Кривоноса 3

	
	Розвезення піску
	вул. Кривоноса 3

	
	Фарбування обладнання на дитячому майданчику
	вул. Кривоноса 3

	
	Косіння прибудинкової території
	вул. Кривоноса 3

	
	Встановлення турнікетів
	вул. Кривоноса 3

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Кривоноса 3

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Кривоноса 3

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Кривоноса 3

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
	вул. Кривоноса 3

	
	Профілактика системи центрального опалення
	вул. Кривоноса 3

	
	Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном
	вул. Кривоноса 3

	
	Перевірка контрольно-вимірювальних приладів
	вул. Кривоноса 3

	
	Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах
	вул. Кривоноса 3

	
	Аварійне обслуговування централізованого опалення
	вул. Кривоноса 3

	
	Механізоване очищення снігу
	вул. Кривоноса 3

	
	Ручне очищення заїздів від снігу 
	вул. Кривоноса 3

	
	
	

	
	Вимірювання опору захисного контура заземлення
	вул. Кривоноса 7

	
	Часткова заміна стальної труби та шарового крана в підвалі (зі зваркою)
	вул. Кривоноса 7

	
	Заміна частини стояка опалення кв. 14
	вул. Кривоноса 7

	
	Зачеканка труб в підвалі
	вул. Кривоноса 7

	
	Розвезення піску та солі для посипання тротуарів
	вул. Кривоноса 7

	
	Зрізка і підрізка дерев
	вул. Кривоноса 7

	
	Періодична заміна лампочок в місцях загального користування
	вул. Кривоноса 7

	
	Забиття слухових вікон і в підвалах
	вул. Кривоноса 7

	
	Заміна електричного вимикача в підвалі 5 під’їзду
	вул. Кривоноса 7

	
	Косіння прибудинкової території
	вул. Кривоноса 7

	
	Виготовлення ключа в підвал
	вул. Кривоноса 7

	
	Ремонт каналізаційного лежака в підвалі
	вул. Кривоноса 7

	
	Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку
	вул. Кривоноса 7

	
	Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку
	вул. Кривоноса 7

	
	Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення
	вул. Кривоноса 7

	
	Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях
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