Перелік робіт

поточного ремонту, виконаних по ДП «Фаворит – 3»

за жовтень 2022 - липень 2023 року у будинках за адресами:

| № п/п | Перелік робіт | Адреса |
| --- | --- | --- |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Бережанська 3 |
|  | Поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання (16м) | вул. Бережанська 3 |
|  | Заміна стальних труб по кв. 55 (зі зваркою) | вул. Бережанська 3 |
|  | Замурування отвора по кв. 55 | вул. Бережанська 3 |
|  | Заміна кранів в підвалі, кв.61 | вул. Бережанська 3 |
|  | Закриття вікон в підвалі | вул. Бережанська 3 |
|  | Заміна крана кульового в 4 під’їзді в підвалі | вул. Бережанська 3 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Бережанська 3 |
|  | Заміна електричного провода, патронів та лампочок в 5 під’їзді в підвалі | вул. Бережанська 3 |
|  | Забиття слухових вікон | вул. Бережанська 3 |
|  | Встановлення вікон | вул. Бережанська 3 |
|  | Заміна резинових прокладок по кв.53 | вул. Бережанська 3 |
|  | Частковий ремонт системи холодного водопостачання в підвалі | вул. Бережанська 3 |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. Бережанська 3 |
|  | Розвезення піску | вул. Бережанська 3 |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Бережанська 3 |
|  | Ремонт пісочниці | вул. Бережанська 3 |
|  | Виготовлення ключів для домофонів | вул. Бережанська 3 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Бережанська 3 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Бережанська 3 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Бережанська 3 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Бережанська 3 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Бережанська 3 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Бережанська 3 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Бережанська 3 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Бережанська 3 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Бережанська 3 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Бережанська 3 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу |  |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Бережанська 5 |
|  | Закриття вікон в підвалі | вул. Бережанська 5 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Бережанська 5 |
|  | Забиття слухових вікон і в підвалах | вул. Бережанська 5 |
|  | Заміна резинових прокладок по кв.19 | вул. Бережанська 5 |
|  | Розвезення піску | вул. Бережанська 5 |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Бережанська 5 |
|  | Ремонт покрівлі по кв. 13 | вул. Бережанська 5 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Бережанська 5 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Бережанська 5 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Бережанська 5 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Бережанська 5 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Бережанська 5 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Бережанська 5 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Бережанська 5 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Бережанська 5 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Бережанська 5 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Бережанська 5 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Бережанська 5 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Бережанська 7 |
|  | Замурування отвора по кв.3 | вул. Бережанська 7 |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. Бережанська 7 |
|  | Заміна каналізаційного стояка по кв. 18 | вул. Бережанська 7 |
|  | Замурування отвора по кв. 18 | вул. Бережанська 7 |
|  | Закриття вікон в підвалі | вул. Бережанська 7 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Бережанська 7 |
|  | Порізка дерев | вул. Бережанська 7 |
|  | Забиття слухових вікон і в підвалах | вул. Бережанська 7 |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Бережанська 7 |
|  | Заміна каналізаційного стояка по кв. 40,42 (зі зваркою) | вул. Бережанська 7 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Бережанська 7 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Бережанська 7 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Бережанська 7 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Бережанська 7 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Бережанська 7 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Бережанська 7 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Бережанська 7 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Бережанська 7 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Бережанська 7 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Бережанська 7 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Бережанська 7 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Виговського 8 |
|  | Заміна датчика руху на 1 поверсі в 1 під’їзді | вул. Виговського 8 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Виговського 8 |
|  | Порізка дерев | вул. Виговського 8 |
|  | Послуги автовишки по зрізці та підрізці дерев | вул. Виговського 8 |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Виговського 8 |
|  | Виготовлення ключа для підвалу | вул. Виговського 8 |
|  | Кріплення стендів | вул. Виговського 8 |
|  | Заміна автоматичних вимикачів в електрощитовій | вул. Виговського 8 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Виговського 8 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Виговського 8 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Виговського 8 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Виговського 8 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Виговського 8 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Виговського 8 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Виговського 8 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Виговського 8 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Виговського 8 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Виговського 8 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Виговського 8 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Виговського 10 |
|  | Ремонт каналізаційного стояка по кв.6,7 | вул. Виговського 10 |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Виговського 10 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Виговського 10 |
|  | Заміна автоматичного вимикача | вул. Виговського 10 |
|  | Порізка дерев | вул. Виговського 10 |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Виговського 10 |
|  | Виготовлення ключа для підвалу | вул. Виговського 10 |
|  | Кріплення стендів | вул. Виговського 10 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Виговського 10 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Виговського 10 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Виговського 10 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Виговського 10 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Виговського 10 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Виговського 10 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Виговського 10 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Виговського 10 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Виговського 10 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Виговського 10 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Виговського 10 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Виговського 12 |
|  | Ремонт каналізаційного стояка по кв.10 (зі зваркою) | вул. Виговського 12 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Виговського 12 |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Виговського 12 |
|  | Виготовлення ключа для підвалу | вул. Виговського 12 |
|  | Кріплення стендів | вул. Виговського 12 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Виговського 12 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Виговського 12 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Виговського 12 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Виговського 12 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Виговського 12 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Виговського 12 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Виговського 12 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Виговського 12 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Виговського 12 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Виговського 12 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Виговського 12 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Виговського 13 |
|  | Ремонт покрівлі по кв.10 | вул. Виговського 13 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Виговського 13 |
|  | Розвезення піску | вул. Виговського 13 |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Виговського 13 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Виговського 13 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Виговського 13 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Виговського 13 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Виговського 13 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Виговського 13 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Виговського 13 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Виговського 13 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Виговського 13 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Виговського 13 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Виговського 13 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Виговського 13 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Виговського 13 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Порізка дерев | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Бр.Гжицьких 1 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Дружби 1 |
|  | Заміна світильників в 4 під’їзді на 2 поверсі | вул. Дружби 1 |
|  | Заміна стальної труби в підвалі, по кв.5,50 (зі зваркою) | вул. Дружби 1 |
|  | Часткова заміна каналізаційних труб по кв.30,34 | вул. Дружби 1 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Дружби 1 |
|  | Ремонт труби по кв. 47 | вул. Дружби 1 |
|  | Замурування дири в 2 під’їзді кв.30 | вул. Дружби 1 |
|  | Встановлення дверної пружини в 4 під’їзді | вул. Дружби 1 |
|  | Виготовлення, встановлення та фарбування пісочниці | вул. Дружби 1 |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Дружби 1 |
|  | Ремонт лавок | вул. Дружби 1 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Дружби 1 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Дружби 1 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Дружби 1 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Дружби 1 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Дружби 1 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Дружби 1 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Дружби 1 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Дружби 1 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Дружби 1 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Дружби 1 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Дружби 1 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Дружби 3 |
|  | Ремонт системи центрального опалення по кв. 53; горище | вул. Дружби 3 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Дружби 3 |
|  | Заміна кранів та згону в підвалі (зі зваркою) | вул. Дружби 3 |
|  | Заміна серцевини до замка | вул. Дружби 3 |
|  | Порізка дерев | вул. Дружби 3 |
|  | Послуги автовишки по зрізці та підрізці дерев | вул. Дружби 3 |
|  | Зафарбовування графіті | вул. Дружби 3 |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Дружби 3 |
|  | Заміна крана американка за згону в підвалі | вул. Дружби 3 |
|  | Ремонт лавок | вул. Дружби 3 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Дружби 3 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Дружби 3 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Дружби 3 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Дружби 3 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Дружби 3 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Дружби 3 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Дружби 3 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Дружби 3 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Дружби 3 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Дружби 3 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Дружби 3 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Дружби 7 |
|  | Ремонт покрівлі кв. 17 | вул. Дружби 7 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Дружби 7 |
|  | Заміна світильників в 3 під’їзді на 2 поверсі, в 1 під’їзді в тамбурі | вул. Дружби 7 |
|  | Заміна шарового крана в 4 під’їзді на горище | вул. Дружби 7 |
|  | Зафарбовування графіті | вул. Дружби 7 |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Дружби 7 |
|  | Ремонт лавок | вул. Дружби 7 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Дружби 7 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Дружби 7 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Дружби 7 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Дружби 7 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Дружби 7 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Дружби 7 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Дружби 7 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Дружби 7 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Дружби 7 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Дружби 7 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Дружби 7 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Дружби 9 |
|  | Заміна крана кульового | вул. Дружби 9 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Дружби 9 |
|  | Заміна чавунного вентиля в підвалі | вул. Дружби 9 |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій | вул. Дружби 9 |
|  | Ремонт електрощитової 4,5 під’їзду | вул. Дружби 9 |
|  | Зафарбовування графіті | вул. Дружби 9 |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Дружби 9 |
|  | Заміна крана американка та шарового крана в підвалі | вул. Дружби 9 |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Дружби 9 |
|  | Ремонт лавок | вул. Дружби 9 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Дружби 9 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Дружби 9 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Дружби 9 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Дружби 9 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Дружби 9 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Дружби 9 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Дружби 9 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Дружби 9 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Дружби 9 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Дружби 9 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Дружби 9 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Миру 1а |
|  | Заміна кранів в підвалі | вул. Миру 1а |
|  | Ремонт покрівлі по кв. 17 | вул. Миру 1а |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Миру 1а |
|  | Порізка дерев | вул. Миру 1а |
|  | Заміна шарового крана в підвалі | вул. Миру 1а |
|  | Послуги автовишки по зрізці дерев | вул. Миру 1а |
|  | Заміна вентиля чавунного в підвалі | вул. Миру 1а |
|  | Засипання ям на прибудинковій території | вул. Миру 1а |
|  | Забиття слухових вікон і в підвалах | вул. Миру 1а |
|  | Зафарбовування графіті | вул. Миру 1а |
|  | Ремонт пісочниці | вул. Миру 1а |
|  | Розвезення піску | вул. Миру 1а |
|  | Заміна резинових прокладок по кв. 31 | вул. Миру 1а |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Миру 1а |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Миру 1а |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Миру 1а |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Миру 1а |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Миру 1а |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Миру 1а |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Миру 1а |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Миру 1а |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Миру 1а |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Миру 1а |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Миру 1а |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Миру 1а |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Миру 2а |
|  | Заміна кранів в підвалі, кв.6 | вул. Миру 2а |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Миру 2а |
|  | Порізка дерев | вул. Миру 2а |
|  | Послуги автовишки по зрізці дерев | вул. Миру 2а |
|  | Заміна автоматичного розповітрювача по кв. 29 | вул. Миру 2а |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв. 20 (зі зваркою) | вул. Миру 2а |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Миру 2а |
|  | Послуги автовишки по ремонту та чистці жолобів | вул. Миру 2а |
|  | Ремонт покрівлі | вул. Миру 2а |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Миру 2а |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Миру 2а |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Миру 2а |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Миру 2а |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Миру 2а |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Миру 2а |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Миру 2а |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Миру 2а |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Миру 2а |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Миру 2а |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Миру 2а |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Миру 3а |
|  | Замурування отворів по кв. 42 | вул. Миру 3а |
|  | Заміна крана шарового в підвалі | вул. Миру 3а |
|  | Ремонт водостічних труб, колін, воронок | вул. Миру 3а |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Миру 3а |
|  | Кріплення труб в підвалі | вул. Миру 3а |
|  | Заміна резинових прокладок по кв. 66,85 | вул. Миру 3а |
|  | Часткова заміна труби стальної в підвалі (зі зваркою) | вул. Миру 3а |
|  | Ремонт труби на сходовій в перекритті 4 під’їзду | вул. Миру 3а |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Миру 3а |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Миру 3а |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Миру 3а |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Миру 3а |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Миру 3а |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Миру 3а |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Миру 3а |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Миру 3а |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Миру 3а |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Миру 3а |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Миру 3а |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Миру 3а |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Миру 4а |
|  | Ремонт покрівлі; ремонт покрівлі над машинним відділенням | вул. Миру 4а |
|  | Ремонт площадки входу | вул. Миру 4а |
|  | Ремонт водостічної труби (зі зваркою) | вул. Миру 4а |
|  | Ремонт площадки входу (бруківка) | вул. Миру 4а |
|  | Встановлення замка навісного в підвалі | вул. Миру 4а |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Миру 4а |
|  | Заміна крана американка та шарового крана в підвалі | вул. Миру 4а |
|  | Ремонт перил | вул. Миру 4а |
|  | Заміна автоматичного розповітрювача по кв. 52 | вул. Миру 4а |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Миру 4а |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Миру 4а |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Миру 4а |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Миру 4а |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Миру 4а |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Миру 4а |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Миру 4а |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Миру 4а |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Миру 4а |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Миру 4а |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Миру 4а |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Миру 4а |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Миру 4а |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Кривоноса 3 |
|  | Ремонт дверей виходу на покрівлю в 5 під’їзді | вул. Кривоноса 3 |
|  | Заміна шарових кранів в підвалі | вул. Кривоноса 3 |
|  | Порізка дерев | вул. Кривоноса 3 |
|  | Замурування вікна в підвалі кв.24 | вул. Кривоноса 3 |
|  | Заміна автоматичного вимикача в 6 під’їзді | вул. Кривоноса 3 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Кривоноса 3 |
|  | Заміна коліна та резинових прокладок в підвалі по кв.40 | вул. Кривоноса 3 |
|  | Забиття слухових вікон і в підвалах | вул. Кривоноса 3 |
|  | Зароблення відкосів | вул. Кривоноса 3 |
|  | Зварка металічних стояків на білизну | вул. Кривоноса 3 |
|  | Розвезення піску | вул. Кривоноса 3 |
|  | Фарбування обладнання на дитячому майданчику | вул. Кривоноса 3 |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Кривоноса 3 |
|  | Встановлення турнікетів | вул. Кривоноса 3 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Кривоноса 3 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Кривоноса 3 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Кривоноса 3 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Кривоноса 3 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Кривоноса 3 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Кривоноса 3 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Кривоноса 3 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Кривоноса 3 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Кривоноса 3 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Кривоноса 3 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Кривоноса 3 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Кривоноса 7 |
|  | Часткова заміна стальної труби та шарового крана в підвалі (зі зваркою) | вул. Кривоноса 7 |
|  | Заміна частини стояка опалення кв. 14 | вул. Кривоноса 7 |
|  | Зачеканка труб в підвалі | вул. Кривоноса 7 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Кривоноса 7 |
|  | Зрізка і підрізка дерев | вул. Кривоноса 7 |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Кривоноса 7 |
|  | Забиття слухових вікон і в підвалах | вул. Кривоноса 7 |
|  | Заміна електричного вимикача в підвалі 5 під’їзду | вул. Кривоноса 7 |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Кривоноса 7 |
|  | Виготовлення ключа в підвал | вул. Кривоноса 7 |
|  | Ремонт каналізаційного лежака в підвалі | вул. Кривоноса 7 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Кривоноса 7 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Кривоноса 7 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Кривоноса 7 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Кривоноса 7 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Кривоноса 7 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Кривоноса 7 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Кривоноса 7 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Кривоноса 7 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Кривоноса 7 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Кривоноса 7 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Кривоноса 7 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Кривоноса 9 |
|  | Ремонт площадки в тамборі в 3 під’їзді | вул. Кривоноса 9 |
|  | Ремонт асфальтного покриття | вул. Кривоноса 9 |
|  | Ремонт каналізаційного стояка по кв. 54 | вул. Кривоноса 9 |
|  | Ремонт покрівлі кв. 38,59 | вул. Кривоноса 9 |
|  | Зароблення міжпанельного шва в 3 під’їзді | вул. Кривоноса 9 |
|  | Ремонт балкону по кв.15 | вул. Кривоноса 9 |
|  | Ремонт перил кв.15 | вул. Кривоноса 9 |
|  | Ремонт системи центрального опалення (зі зваркою) | вул. Кривоноса 9 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Кривоноса 9 |
|  | Заміна вентильної головки в підвалі | вул. Кривоноса 9 |
|  | Зрізка і підрізка дерев | вул. Кривоноса 9 |
|  | Послуги автовишки по зрізці дерев | вул. Кривоноса 9 |
|  | Забиття слухових вікон і в підвалах | вул. Кривоноса 9 |
|  | Заміна шарового крана в підвалі | вул. Кривоноса 9 |
|  | Розвезення піску | вул. Кривоноса 9 |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Кривоноса 9 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Кривоноса 9 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Кривоноса 9 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Кривоноса 9 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Кривоноса 9 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Кривоноса 9 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Кривоноса 9 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Кривоноса 9 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Кривоноса 9 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Кривоноса 9 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Кривоноса 9 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Кривоноса 9 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Кривоноса 11 |
|  | Заміна кранів шарових, кранів американка в підвалі в 1 під’їзді, кв.19, 93 | вул. Кривоноса 11 |
|  | Часткова заміна каналізаційної труби в підвалі | вул. Кривоноса 11 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Кривоноса 11 |
|  | Ремонт покрівлі по кв.17,79 | вул. Кривоноса 11 |
|  | Заміна запобіжника в електрощитовій | вул. Кривоноса 11 |
|  | Зрізка і підрізка дерев | вул. Кривоноса 11 |
|  | Забиття слухових вікон і в підвалах | вул. Кривоноса 11 |
|  | Розвезення піску | вул. Кривоноса 11 |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Кривоноса 11 |
|  | Ремонт дитячого обладнання, пісочниці | вул. Кривоноса 11 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Кривоноса 11 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Кривоноса 11 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Кривоноса 11 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Кривоноса 11 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Кривоноса 11 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Кривоноса 11 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Кривоноса 11 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Кривоноса 11 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Кривоноса 11 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Кривоноса 11 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Кривоноса 11 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Кривоноса 12 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Кривоноса 12 |
|  | Заміна світильника при вході в під’їзд | вул. Кривоноса 12 |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Кривоноса 12 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Кривоноса 12 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Кривоноса 12 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання | вул. Кривоноса 12 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Кривоноса 12 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Кривоноса 12 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Кривоноса 12 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Кривоноса 12 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Кривоноса 14 |
|  | Встановлення поштової скриньки та перил в 2 під’їзді | вул. Кривоноса 14 |
|  | Встановлення поштової скриньки в 1 під’їзді | вул. Кривоноса 14 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Кривоноса 14 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання (зі зваркою) | вул. Кривоноса 14 |
|  | Виготовлення ключа для підвалу | вул. Кривоноса 14 |
|  | Кріплення стендів | вул. Кривоноса 14 |
|  | Встановлення перил | вул. Кривоноса 14 |
|  | Фарбування газових труб, решіток в підвалі | вул. Кривоноса 14 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Кривоноса 14 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Кривоноса 14 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Кривоноса 14 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Кривоноса 14 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Кривоноса 14 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Кривоноса 14 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Кривоноса 14 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Кривоноса 14 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Кривоноса 14 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Кривоноса 14 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Кривоноса 14 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Петриківська 16 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Петриківська 16 |
|  | Ремонт електрощитової | вул. Петриківська 16 |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Петриківська 16 |
|  | Виготовлення ключа для підвалу | вул. Петриківська 16 |
|  | Кріплення стендів | вул. Петриківська 16 |
|  | Встановлення лавок в підвалі | вул. Петриківська 16 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Петриківська 16 |
|  | Заміна електричних вимикачів, патронів, лампочок в підвалі | вул. Петриківська 16 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Петриківська 16 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання | вул. Петриківська 16 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Петриківська 16 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Петриківська 16 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Петриківська 16 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Петриківська 16 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Петриківська 18 |
|  | Ремонт покрівлі, кв.19,20 | вул. Петриківська 18 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Петриківська 18 |
|  | Заміна автоматичного вимикача в електрощитовій в 2 під’їзді | вул. Петриківська 18 |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Петриківська 18 |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Петриківська 18 |
|  | Встановлення замка навісного в електрощитовій | вул. Петриківська 18 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Петриківська 18 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Петриківська 18 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Петриківська 18 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Петриківська 18 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Петриківська 18 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Петриківська 18 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Петриківська 18 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Петриківська 18 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Петриківська 18 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Петриківська 18 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Петриківська 18 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Петриківська 18 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Петриківська 25 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Петриківська 25 |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Петриківська 25 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Петриківська 25 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Петриківська 25 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Петриківська 25 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Петриківська 25 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Петриківська 25 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Петриківська 25 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Петриківська 25 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Петриківська 25 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Петриківська 25 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Петриківська 25 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Петриківська 25 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Петриківська 25а |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Петриківська 25а |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Петриківська 25а |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Петриківська 25а |
|  | Заміна електричного вимикача в підвалі | вул. Петриківська 25а |
|  | Виготовлення ключа для підвалу | вул. Петриківська 25а |
|  | Кріплення стендів | вул. Петриківська 25а |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Петриківська 25а |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Петриківська 25а |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Петриківська 25а |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Петриківська 25а |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Петриківська 25а |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Петриківська 25а |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Петриківська 25а |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Петриківська 25а |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Петриківська 25а |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Петриківська 25а |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Петриківська 25а |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Петриківська 25а |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Ремонт покрівлі по кв.10 | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Розвезення піску | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Виготовлення ключів для підвалу | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Кріплення стендів | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Заміна світильника в 2 під’їзді на 1 поверсі | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Ремонт лавок | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Встановлення лавок в підвалі | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Тролейбусна 2 |
|  | Вимірювання опору захисного контура заземлення | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Періодична заміна лампочок в місцях загального користування | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Розвезення піску та солі для посипання тротуарів | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Часткова заміна каналізаційної труби по кв. 37 | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Заміна електричного вимикача в підвалі | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Замурування отворів по кв.33 | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Косіння прибудинкової території | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Ремонт лавок | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Тролейбусна 2а |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Тролейбусна 2а |